Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания 35кВ и выше,

которые находятся на балансе ОАО «Пятигорские электрические сети»

| Наименование подстанции | Диспетчерское обозначение | Допустимая нагрузка, кВа | Максимальная фактическая нагрузка, из АСКУЭ за период | Загрузка, % от допустимой | Свободная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал 2010г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 9602 | 96 | отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 8785 | 87 | отсутствует |
|  | Т-3 | 10 000 | 9559 | 95 | отсутствует |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 5968 | 38 | отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования Т-61 где нагрузка составляет 9851 кВт) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 2 квартал 2010г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 7945 | 79 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 7756 | 77 | Отсутствует |
|  | Т-3 | 10 000 | 7872 | 78 | Отсутствует |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 7921 | 50 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 3 квартал 2010г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8776 | 87 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 8185 | 81 | Отсутствует |
|  | Т-3 | 10 000 | 7764 | 77 | Отсутствует |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 5899 | 37 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 4 квартал 2010г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8309 | 83 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 9400 | 94 | Отсутствует |
|  | Т-3 | 10 000 | 8369 | 83 | Отсутствует |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 10958 | 69 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 1 квартал 2011г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8111 | 81 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 8790 | 87 | Отсутствует |
|  | Т-3 | 10 000 | 9424 | 94 | Отсутствует |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 12187 | 77 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 2 квартал 2011г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8416 | 84 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 8515 | 85 | Отсутствует |
|  | Т-2 | 10 000 | 7111 | 71 | Отсутствует |
|  | Т-3 | 10 000 | 8206 | 82 | Отсутствует |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 9856 | 62 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 3 квартал 2011г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8416 | 84 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 8515 | 85 | Отсутствует |
|  | Т-2 | 10 000 | 7111 | 71 | Отсутствует |
|  | Т-3 | 10 000 | 8206 | 82 | Отсутствует |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 9856 | 62 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 4 квартал 2011г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8416 | 84 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 8515 | 85 | Отсутствует |
|  | Т-2 | 10 000 | 7111 | 71 | Отсутствует |
|  | Т-3 | 10 000 | 8206 | 82 | Отсутствует |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 9856 | 62 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |