## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2018 | года
ОАО «Пятигорские электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
4 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | РП | РП-23 Ф-341 | 10 | 10,08 2018.05.03 | 10,41 2018.05.03 | В | 0.55 | ТП 10 кВ ТП-492, ТП-22, ТП-376, ТП-455, ТП-419, ТП-459, ТП-23, ТП-281, ТП-424, ТП-482, ТП-363(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1000 |  | 4/18 2018-05-03 | 3.4.13.4 | 4.1 | 1
5 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | ПС | Горячеводская Ф-52 | 10 | 10,22 2018.05.07 | 11,31 2018.05.07 | В | 1.15 | ТП 10 кВ ТП-179, ТП-517, ТП-206, ТП-377, ТП-246, ТП-553, ТП-201, ТП-91, ТП-50, ТП-393,ТП-137,ТП-200,ТП-467(Все ЛЭП ТП) |  | насосная Пятигорского водоканала (от ТП-517) | 1068 | 0 | 1 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 1284 | Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» | 5/18 2018-05-07 |  |  | 1
6 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | ПС | Горячеводская Ф-59 | 10 | 10,22 2018.05.07 | 11,10 2018.05.07 | В | 0.8 | ТП 10 кВ ТП-262, ТП-303, ТП-272, ТП-415, ТП-571, ТП-409, ТП-410, ТП-413, ТП-149, ТП-49, ТП-542, ТП-406(Все ЛЭП ТП) |  | насосная Пятигорского водоканала (от ТП-303) | 972 | 0 | 1 | 971 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 1304 | Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» | 6/18 2018-05-07 |  |  | 1
7 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | ПС | Горячеводская Ф-61 | 10 | 08,53 2018.05.21 | 09,34 2018.05.21 | В | 0.68 | ТП 10 кВ ТП-35, ТП-151, ТП-230, ТП-4, ТП-196, ТП-80, ТП-106, ТП-185, ТП-254, ТП-74, ТП-510, ТП-228, ТП-90(Т2)(Все ЛЭП ТП) |  | Пятигорский водоканал, база ОАО "Пятигорские электрические сети", Центральный детский санаторий МО, В/ч по ул. Сергеева 8, ООО "Пятигорсктеплосервис", прокуратура города Пятигорска, Школа №21 | 1564 | 0 | 4 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 0 | 1300 | Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» | 7/18 2018-05-21 | 3.4.14 | 4.1 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь