## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2017 | года
ОАО «Пятигорские электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
18 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | РП | КЛ Ф-3 | 10 | 16,16 2017.08.04 | 16,50 2017.08.04 | В1 | 0.57 | 2 | 1 | ТП 10 кВ ТП-101, ТП-32, ТП-130, ТП-484, ТП-240 1СШ, ТП-306, ТП-177(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "АромаЛюкс", ООО "Пятигорсктеплосервис", Банк ВТБ-24, УФСБ России по Ставропольскому краю | 1968 |  | 6 | 1962 |  |  |  | 1968 |  | 1864 |  | 17/17 2017-08-04 | 3.4.14 | 4.1 | 1
19 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | ПС | Ф-52 | 10 | 13,02 2017.08.08 | 13,45 2017.08.08 | В1 | 0.72 | 2 | 2 | ТП 10 кВ ТП-179, ТП-517, ТП-206, ТП-377, ТП-201, ТП-553, ТП-246, ТП-91, ТП-393, ТП-137, ТП-200, ТП-467, ТП-50(Все ЛЭП ТП) |  | ПТП "Пятигорское", ПАО "Мегафон", МБОУ СОШ №22, ПАО "Вымпелком | 1968 |  | 6 | 1962 |  |  |  | 1968 |  | 1864 |  | 18/17 2017-08-08 | 3.4.14 | 4.1 | 1
20 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | РП | Ф -12 | 10 | 14,25 2017.08.16 | 15,13 2017.08.16 | В1 | 0.8 | 2 | 1 | ТП 10 кВ ТП-11, ТП-309, ТП-89, ТП-14, ТП-58, ТП-39, ТП-27, ТП-108 1СШ, ТП-92 1СШ, ТП-270, ТП-26, ТП-16 2СШ(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "РЖД", ПАО "Евросити Банк", Филиал банка ВТБ, ГБУЗ СК "Городская клиническая больница", ГБУЗ СК "Городской родильный дом", Управление Генеральной прокуратуры РФ, ООО "Пятигорсктеплосервис | 1216 | 1 | 24 | 1191 |  |  | 7 | 1209 |  | 2193 |  | 19/17 2017-08-16 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь