## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2019 | года
ОАО «Пятигорские электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
13 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | РП | РП-5 Ф-611 | 10 (10.5) | 19,14 2019.03.25 | 20,20 2019.03.25 | В | 1.1 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-515, ТП-514, ТП-513, ТП-115, ТП-263, ТП-524, ТП-174, ТП-175, ТП-456, ТП-325, ТП-449, ТП-52, ТП-373, ТП-372, ТП-486.(Все ЛЭП ТП) |  | Трамвайный парк, котельная трамвайного парка, ОАО "Теплосервис", база ОМОН. | 918 | 0 | 4 | 914 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 786 |  |  |  |  | 1
6 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | ВЛ | ПС Горячеводская Ф-53 | 10 (10.5) | 17,55 2019.03.01 | 19,20 2019.03.01 | В | 1.42 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-86, ТП-245, ТП-329 Т-2, ТП-54, ТП-76, ТП-468, ТП-567, ТП-261, ТП-489, ТП-81, ТП-215, ТП-445, ТП-428, ТП-405(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3270 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 1868 |  |  |  |  | 1
7 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | ПС | Горячеводская Ф-59 | 10 (10.5) | 10,07 2019.03.05 | 10,51 2019.03.05 | В | 0.73 | 2 | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-262, ТП-303, ТП-272, ТП-415, ТП-415, ТП-571, ТП-409, ТП-410, ТП-413, ТП-542/Т2, ТП-542/Т1, ТП-406, ТП-149, ТП-49 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1
8 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | КЛ | П/ст Провал Ф-105 | 10 (10.5) | 12,16 2019.03.05 | 12,40 2019.03.05 | В | 0.4 | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | РП | РП-3 Ф-8 | 10 (10.5) | 09,30 2019.03.23 | 13,24 2019.03.23 | В | 3.9 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-25,ТП-595,ТП-67,ТП-339,ТП-385,ТП-448,ТП-382,ТП-557(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Теплосервис" | 1028 | 0 | 1 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | [5 empty] | 1
10 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | РП | РП-1 Ф-3 | 10 (10.5) | 09,30 2019.03.23 | 13,24 2019.03.23 | В | 3.9 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-101,ТП-32,ТП-145,ТП-2,ТП-130,ТП-484,ТП-240,ТП-306,ТП-177(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Теплосервис", Администрация города, отдел ФСБ по г.Пятигорску, Станция переливания крови | 1384 | 0 | 4 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1
11 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | РП | РП-2 Ф-17 | 10 (10.5) | 09,30 2019.03.23 | 13,24 2019.03.23 | В | 3.9 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-157,ТП-60,ТП-512,ПТ-6(Все ЛЭП ТП) |  | Городской трамвай, Спасский собор, Воинская часть МО РФ | 130 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
12 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | ПС | ПС Бештау Ф-162 | 10 (10.5) | 20,48 2019.03.23 | 21,12 2019.03.23 | В | 0.4 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-277, ТП-609(Все ЛЭП ТП) |  | Молзавод. | 250 | 0 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь