Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания 35кВ и выше,

которые находятся на балансе ОАО «Пятигорские электрические сети»

(информация по центрам питания ниже 35кВ предоставляется потребителю

в течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса - п.11.2 Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г. с изм. от 04.05.2012г.)

C 1 октября 2013г. информация о наличии свободной для технологического присоединения мощности по подстанциям до 35кВ публикуется ежеквартально на официальном сайте ОАО «Пятигорские электрические сети»  www.elseti.ru в разделе информация к раскрытию.

| Наименование подстанции | Диспетчерское обозначение | Допустимая нагрузка, кВа | Максимальная фактическая нагрузка, из АСКУЭ за период | Загрузка, % от допустимой | Свободная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал 2016г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8000 | 80 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 5700 | 57 | 850 |
|  | Т-2 | 10 000 | 6800 | 68 | 700 |
|  | Т-3 | 10 000 | 8800 | 88 | 650 |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 7670 | 48 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 2 квартал 2016г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8000 | 80 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 5700 | 57 | 850 |
|  | Т-2 | 10 000 | 6800 | 68 | 700 |
|  | Т-3 | 10 000 | 8800 | 88 | 650 |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 7670 | 48 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 3 квартал 2016г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8000 | 80 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 5700 | 57 | 850 |
|  | Т-2 | 10 000 | 6800 | 68 | 700 |
|  | Т-3 | 10 000 | 8800 | 88 | 650 |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 7670 | 48 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |
| 4 квартал 2016г. |  |  |  |  |  |
| Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10 000 | 8000 | 80 | Отсутствует |
| Т-307 | Т-1 | 10 000 | 5700 | 57 | 850 |
|  | Т-2 | 10 000 | 6800 | 68 | 700 |
|  | Т-3 | 10 000 | 8800 | 88 | 650 |
| Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16 000 | 7670 | 48 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61) |
| ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10 000 | 2330 | 23.3 | 1000 |
|  | Т-32 | 2х3200 | 2556 | 40 | 514 |
| Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2500 | 39.7 | 800 |
|  | Т-32 | 4000 | 2500 | 62.5 | 700 |