Утверждаю

Гл.инженер   ОАО «ПЭС»

_________________Жданов В.В.

.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “ __”  _____________ 2018 г.                                                                                        отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.08.2018  по  30.08.2018

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения |  | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-68 | 01.08.2018 | 13.30-16.30 |  | ТСЖ офис неж.пом. Офис не.пом. Офис офис офис офис офис офис офис узел связи г/к «Запорожец» школа ДОСААФ ИП Едапин ООО Жилкомфорт лифт ст.юн.техников ЧП Северин ООО «Дебют» офис лифт |  |
| РП-5 Ф-37 ТП-352 | 02.08.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ИП Порублев СМУ с/т Ласточка ИП Мурадян СНТ |  |
| РП-12 Ф-339 ТП-18 | 07.08.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | котельная мультсервис ТСЖ оранжерея гаражи | факс |
| ТП-350 | 08.08.2018 | 13.30-16.30 |  | Аптека ЦТП лифты худ.школа насосы магазин обор. Ростелеком магазин рынок | факс |
| РП-20 Ф-148 ТП-359 | 09.08.2018 | 8.00-17.00 13.30-16.30 |  | Магазин ИП Хпцанян ООО «Пеко» |  |
| ТП-373 | 10.08.2018 | 13.30-16.30 |  | Баз.станция магазин ИП Бекчиян ООО КМВ баз.станция торг.павильон магазин |  |
| РП-22 Ф-26 ТП-459 | 14.08.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | д.сад №41 |  |
| ТП-434 | 15.08.2018 | 13.30-16.30 |  | Рынок ОАО Ропр КМВ |  |
| РП-22 Ф-47 ТП-443 | 16.08.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Завод мин.вод |  |
| ТП-273 | 17.08.2018 | 13.30-16.30 |  | ЧП Корень ТСЖ т. к. «Озерный» котельная юазовая станция ООО «ПЭК» | факс |
| РП-3 Ф-8 ТП-478 | 21.08.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Теплица ИП Костенова склад |  |
| ТП-490 | 22.08.2018 | 13.30-16.30 |  | УК «Эк-Рост» неж.помещение УФСБ РФ по СК КМВ «Строй» «Стройиндестрия» демонтрационный зал стройплощадка |  |
| РП-3 Ф-30 ТП-516 | 23.08.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Завод по розливу воды |  |
| ТП-540 | 24.08.2018 | 13.30-16.30 |  | Гаражи мед.центр неж.помещение офис ТСН «Весна» ООО ПКП «Заря» ТСН |  |
| РП-10 Т-1 ТП-539 | 27.08.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ЦУКС СКРЦ МЧС |  |
| РП-10 Т-2 ТП-266 | 28.08.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | котельная | факс |
| РП-10 Т-3 ТП-375 | 29.08.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Офис неж.помещение неж.помещение кафе ТСЖ лифт ТСЖ ТСЖ неж.помещение ТСЖ неж.помещение офис неж.помещение офис офис неж.помещение неж.помещение офис адм.центр БТИ регистр.палата |  |
| ТП-367 | 30.08.2018 | 13.30-16.30 |  | Община неж.помещение неж.помещение магазин |  |

| И.о.нач. Службы подстанции | Рябчун А.Г. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |