Утверждаю

Гл.инженер   ОАО «ПЭС»

_________________Жданов В.В.

.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “ __”  _____________ 2018 г.                                                                                        отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.11.2018  по  30.11.2018

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения |  | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-9 Ф-95 ТП-49 | 01.11.18 | 08.00-17.00 13.30-17.00 |  | Библиотека магазин Шубный цех |  |
| ТП-225 | 02.11.18 | 13.30-17.00 |  | неж.здание павильон приборов учета автошкола неж.здание неж.здание с\т Изабелла с\о Машук ООО «Элегия» произ.база ИП Симоненко с\о Мичуринец светофор |  |
| ТП-272 | 06.11.18 | 13.30-17.00 |  | ИП Сулейманов магазин мини-АТС Ростелеком |  |
| РП-12 Ф секц. ТП-294 | 07.11.18 | 08.00-17.00 13.30-17.00 |  | Сады |  |
| ТП-381 | 08.11.18 | 13.30-17.00 |  | ООО «Энергия» ООО «Бумага-С» адм.-торг. здание |  |
| РП-10 Ф-89 ТП-351 | 09.11.18 | 08:00-17:00 13:30-17:00 |  | Насосная Лермонтовская магазин АО «Холод» лифты аптека магазин Евросеть баз. станц. МТС магазин оборудование КМВтелеком |  |
| РП-19 Ф-68 РП-20 Ф-68 | 12.11.18 | 08:00-17:00 |  |  |  |
| ТП-396 | 13.11.18 | 13:30-17:00 |  | ларёк АО «Холод» жилой дом 10 кв. ТСЖ «Элита» торг.павильон магазин ООО «Легенда» неж.помещение офисы магазин торг.павильон |  |
| РП-21 Ф-145 РП-21 Ф-56 | 14.11.18 | 08:00-17:00 |  |  |  |
| ТП-402 | 15.11.18 | 13:30-17:00 |  | ООО «ТЛ-Авто» торг.комп.ООО «Опт-Торг» ООО «КавВАЗимтерСервис» автомойка автомагазин |  |
| РП-24 Ф-139 ТП-449 | 16.11.18 | 08:00-17:00 13:30-17:00 |  | Опт-Торг |  |
| РП-24 Ф к ТП-555 | 19.11.18 | 08:00-17:00 |  |  |  |
| ТП-503 | 20.11.18 | 13:30-17:00 |  | ВРУ ТЦ «Юг» ИП Колесников торг.пав. Апавердян |  |
| РП-22 Ф-21 ТП-517 | 21.11.18 | 08:00-17:00 13:30-17:00 |  | Насосная «Свободненская» |  |
| ТП-553 | 22.11.18 | 13:30-17:00 |  | СНТ «Водник» с/т «Строитель» СНТ «Труд» магазин СНТСТ «Эврика» с/т «Рассвет» |  |
| СК-2 Ф-81 ТП-292 | 23.11.18 | 08:00-17:00 13:30-17:00 |  | Сан. «Лесная поляна» |  |
| РП-13 Ф-601 ТП-561 | 26.11.18 | 08.00-17.00 13.30-17.00 |  | Крытый рынок,Модный фасон ЗАО «Лира» неж.помещ. Стародубцевой |  |
| ТП-581 | 27.11.18 | 13.30-17.00 |  | Неж.здание магазин «Пятёрочка» база ИП Цатурян неж.здание ИП Артёмов |  |
| ТП-509 ТП-551 | 28.11.18 | 08.30-12.00 13.30-17.30 |  | ИП Махотков |  |
| ТП-552 | 29.11.18 | 13.30-17.00 |  | ИП Махотков |  |

| нач. Службы подстанции | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |