Утверждаю

Гл.инженер   ОАО «ПЭС»

_________________Жданов В.В.

.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “ __”  _____________ 2018 г.                                                                                        отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.09.2018  по  30.09.2018

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения | Телефон | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-3 Ф-32 | 03.09.2018 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-107 | 04.09.2018 | 13.30-16.30 |  | Насосная водоканала Парикмахерская Ростелеком оборудование неж.здание ПГТУ Школа №18 Котельная школы Армянская Церковь неж.помещение Котельная Матвеева Магазин Автомастерская Призмотрон Сотовая связь ИП Лучнин | Факс Факс |
| РП-12 Ф-342 ТП-151 | 05.09.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | В/ч 74-27 неж.помещение неж.помещение Магазин Магазин Управление ПЦДС |  |
| ТП-180 | 06.09.2018 | 13.30-16.30 |  | Поликлиника неж.помещение Магазин офис Школа №12 Магазин и аптека Офис Сотовая связь Колледж ЗАО Поток АЗС ж/д Московская,54 |  |
| РП-12 Ф-339 ТП-186 | 07.09.2018 | 8.00-17.00 13.30-16.30 |  | С/о «Кавказ» торг.павильон ООО «Кольцо» маг. «Магнит» маст.по рем.обуви |  |
| РП-15 Ф-110 РП-16 Ф-110 | 10.09.2018 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-549 | 11.09.2018 | 13.30-16.30 |  | Магомедов С.М. ТСЖ «Каспий» Дом пионеров (рез ТП-2) Офисы неж.помещение Лобби-бар ИП Лавриненко |  |
| РП-15 Ф-138 ТП-258 | 12.09.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ГАТП склад торговый центр АЗС ЧЛ Бельская неж.помещение неж.помещение ИП Поклад |  |
| ТП-327.426 | 13.09.2018 | 13.30-16.30 |  | АО Алеф ООО «Ареал» торг.павильон типография АО «Веста» |  |
| РП-5 Ф-37 ТП-285 | 14.09.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Сан.Ленинские скалы Кафе «Канатка» Скв.№19 «Кавминресурс» |  |
| РП-3 Ф-102 П/ст-307 Ф-102 | 17.09.2018 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-395 | 18.09.2018 | 13.30-16.30 |  | ООО «Электро» ООО «Примм» |  |
| РП-22 Ф-26 ТП-452 | 19.09.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Шубный цех Магазин «Мир продуктов» Магазин «Строитель» Магазин Пивбар неж.здание ИП Балаян |  |
| ТП-542 | 20.09.2018 | 13.30-16.30 |  | Магазин УК «Черемушки» |  |
| РП-22 Ф-47 ТП-223 | 21.09.2018 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Кафе «21 век» Магазин ЧЛ Карагезов АЗС № 103 ООО «Электроника и связь» ЧП Сариев ООО «Белиз» Кафе ЧЛ Тимошенко Магазин «Мир штор» Магазин «Опт-торг» ИП Глушанян ООО «Биотест» Магазин ООО«Акцент» Реклама Октагон Котельная ВРУ призмотрона неж.помещение СТО ОСБ-30 неж.помещение неж.помещение гост.комплекс | Факс |
| РП-3 Ф-103 | 24.09.2018 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-540 | 25.09.2018 | 13.30-16.30 |  | Гаражи Заря ЛТД Медицинский центр неж.помещение Офис ж/д ТСН «Весна» ТСЖ «Весна-2» Стройка |  |
| РП-14 Ф Т-1 | 26.09.18 | 08.00-17.00 |  |  |  |

| нач. Службы подстанции | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| и.о. Начальника ОДС | Бойко Ю.В. |