Форма 1.1

Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей ОАО «Пятигорские электрические сети за 2013год.

| № | Обосновывающие данные для расчёта (*) | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПО «Журнал отказов» информация за январь | 168 | 67879 |
| 2 | ПО «Журнал отказов» информация за февраль | 100 | 67924 |
| 3 | ПО «Журнал отказов» информация за март | 151 | 67976 |
| 4 | ПО «Журнал отказов» информация за апрель | 263 | 68039 |
| 5 | ПО «Журнал отказов» информация за май | 197 | 68135 |
| 6 | ПО «Журнал отказов» информация за июнь | 246 | 68236 |
| 7 | ПО «Журнал отказов» информация за июль | 439 | 68316 |
| 8 | ПО «Журнал отказов» информация за август | 170 | 68393 |
| 9 | ПО «Журнал отказов» информация за сентябрь | 161 | 68455 |
| 10 | ПО «Журнал отказов» информация за октябрь | 265 | 68509 |
| 11 | ПО «Журнал отказов» информация за ноябрь | 158 | 68556 |
| 12 | ПО «Журнал отказов» информация за декабрь | 180 | 68 607 |

Инженер ОДС                                                        Ветлужских А.О.

* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц