Форма 1.2

Расчёт показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ОАО «Пятигорские электрические сети» в 2014году

| Максимальное за расчётный период 2014г. число точек присоединения | 69 196 |
| --- | --- |
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 2249 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,0325 |

Инженер ОДС                                       Ветлужских А.О.

Зам. Генерального директора                                        Ширяев А.В.