## стр.1
(Образец)
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
| за | 2016 | год
ОАО "Пятигорские электрические сети"
Наименование электросетевой организации

## стр.2
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ПЭС | РП-12, Ф-345 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 46 | 05ч.35мин.2016.01.03 | 06ч.30мин.2016.01.03 | 06ч.30мин.2016.01.03 | 1 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 1/16
2 | ПЭС | П/ст Лермонтовская Ф-72 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 476 |  |  | 477 |  |  |  |  | 1 | 476 |  |  |  | 477 |  |  | 477 | 06ч.20мин.2016.01.18 | 07ч.10мин.2016.01.18 | 07ч.10мин.2016.01.18 | 1 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 2/16
3 | ПЭС | П/ст Скачки-1, Ф-607 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 275 |  |  | 277 |  |  |  |  | 2 | 275 |  |  |  | 277 |  |  | 277 | 10ч.21мин.2016.02.06 | 11ч.06мин.2016.02.06 | 11ч.06мин.2016.02.06 | 0.6 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 3/16
4 | ПЭС | П/ст Горячеводск, Ф-53 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3270 |  |  | 3273 |  |  |  |  | 3 | 3270 |  |  |  | 3273 |  |  | 3273 | 10ч.54мин.2016.02.12 | 11ч.17мин.2016.02.12 | 11ч.17мин.2016.02.12 | 0.4 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 4/16
5 | ПЭС | РП-4, Ф-35 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 589 |  |  | 589 | [5 empty] | 589 |  |  |  | 589 |  |  | 589 | 10ч.50мин.2016.03.11 | 11ч.08мин.2016.03.11 | 11ч.08мин.2016.03.11 | 0.3 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 5/16
6 | ПЭС | РП-6, Ф-152 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 16ч.58мин.2016.04.04 | 17ч.32мин.2016.04.04 | 17ч.32мин.2016.04.04 | 0.5 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 6/16
7 | ПЭС | П/ст Горячеводск, Ф-61 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3926 |  |  | 3929 |  |  |  |  | 3 | 3926 |  |  |  | 3929 |  |  | 3929 | 17ч.28мин.2016.04.15 | 18ч.16мин.2016.04.15 | 18ч.16мин.2016.04.15 | 0.8 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 7/16
8 | ПЭС | РП-12, Ф-336 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0ч.28мин.2016.05.16 | 1ч.02мин.2016.05.16 | 1ч.02мин.2016.05.16 | 0.5 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 8/16
9 | ПЭС | РП-1, Ф-3 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 1375 |  |  | 1380 |  |  |  |  | 5 | 1375 |  |  |  | 1380 |  |  | 1380 | 08ч.57мин.2016.05.26 | 09ч.16мин.2016.05.26 | 09ч.16мин.2016.05.26 | 0.3 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 9/16
10 | ПЭС | РП-3, Ф-93 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 422 |  |  | 424 |  |  |  |  | 2 | 422 |  |  |  | 424 |  |  | 424 | 16ч.11мин.2016.06.04 | 16ч.56мин.2016.06.04 | 16ч.56мин.2016.06.04 | 0.3 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 10/16
11 | ПЭС | РП-19, Ф-70 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3106 |  |  | 3109 |  |  |  |  | 3 | 3106 |  |  |  | 3109 |  |  | 3109 | 0ч.15мин.2016.06.11 | 0ч.24мин.2016.06.11 | 0ч.24мин.2016.06.11 | 0.15 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 11/16
12 | ПЭС | П/ст Скачки-2, Ф-132 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 559 |  |  | 560 |  |  |  |  | 1 | 559 |  |  |  | 560 |  |  | 560 | 12ч.16мин.2016.07.05 | 12ч.52мин.2016.07.05 | 12ч.52мин.2016.07.05 | 0.4 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 12/16
13 | ПЭС | П/ст Горячеводск, Ф-53 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3270 |  |  | 3270 | [5 empty] | 3270 |  |  |  | 3270 |  |  | 3270 | 22ч.01мин.2016.07.26 | 22ч.51мин.2016.07.26 | 22ч.51мин.2016.07.26 | 0.9 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 13/16
14 | ПЭС | П/ст Горячеводск, Ф-50 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2612 |  |  | 2612 | [5 empty] | 2612 |  |  |  | 2612 |  |  | 2612 | 17ч.19мин.2016.08.24 | 17ч.58мин.2016.08.24 | 17ч.58мин.2016.08.24 | 0.5 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 14/16
15 | ПЭС | РП-22, Ф-25 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 182 |  |  | 183 |  |  |  |  | 1 | 182 |  |  |  | 183 |  |  | 183 | 15ч.15мин.2016.08.28 | 15ч.45мин.2016.08.28 | 15ч.45мин.2016.08.28 | 0.5 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 15/16
16 | ПЭС | РП-24, Ф-140 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 02ч.33мин.2016.09.06 | 03ч.15мин.2016.09.06 | 03ч.15мин.2016.09.06 | 0.6 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 16/16
17 | ПЭС | РП-21, Ф-143 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1099 |  |  | 1101 |  |  |  |  | 2 | 1099 |  |  |  | 1101 |  |  | 1101 | 16ч.17мин.2016.09.20 | 17ч.06мин.2016.09.20 | 17ч.06мин.2016.09.20 | 0.9 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 17/16
18 | ПЭС | РП-4, Ф-44 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1475 |  |  | 1475 | [5 empty] | 1475 |  |  |  | 1475 |  |  | 1475 | 05ч.05мин.2016.10.18 | 05ч.35мин.2016.10.18 | 05ч.35мин.2016.10.18 | 0.5 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 18/16
19 | ПЭС | П/ст Горячеводск, Ф-56 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1325 |  |  | 1325 | [5 empty] | 1325 |  |  |  | 1325 |  |  | 1325 | 06ч.18мин.2016.10.25 | 06ч.36мин.2016.10.25 | 06ч.36мин.2016.10.25 | 0.3 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 19/16
20 | ПЭС | П/ст Скачки-2, Ф-127 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1752 |  |  | 1754 |  |  |  |  | 2 | 1752 |  |  |  | 1754 |  |  | 1754 | 22ч.45мин.2016.11.05 | 23ч.36мин.2016.11.05 | 23ч.36мин.2016.11.05 | 1.1 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 20/16
21 | ПЭС | П/ст Скачки-3, Ф-613 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1793 |  |  | 1793 | [5 empty] | 1793 |  |  |  | 1793 |  |  | 1793 | 17ч.26мин.2016.11.21 | 19ч.00мин.2016.11.21 | 19ч.00мин.2016.11.21 | 1.5 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 21/16
22 | ПЭС | П/ст Скачки-3, Ф-613 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1793 |  |  | 1793 | [5 empty] | 1793 |  |  |  | 1793 |  |  | 1793 | 17ч.51мин.2016.11.22 | 19ч.36мин.2016.11.22 | 19ч.36мин.2016.11.22 | 1.6 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 22/16
23 | ПЭС | П/ст Скачки-3, Ф-613 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1793 |  |  | 1793 | [5 empty] | 1793 |  |  |  | 1793 |  |  | 1793 | 15ч.01мин.2016.11.23 | 17ч.18мин.2016.11.23 | 17ч.18мин.2016.11.23 | 2.1 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 23/16
24 | ПЭС | РП-22, Ф-26 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 57 |  |  | 60 |  |  |  |  | 3 | 57 |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 08ч.42мин.2016.12.10 | 09ч.35мин.2016.12.10 | 09ч.35мин.2016.12.10 | 0.9 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 24/16
25 | ПЭС | П/ст Горячеводск, Ф-61 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 3924 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 3924 |  |  |  | 3924 |  |  | 3924 | 19ч.53мин.2016.12.15 | 20ч.44мин.2016.12.15 | 20ч.44мин.2016.12.15 | 0.8 |  | Акт расследования технологического нарушения в работе электрической сети | 25/16
Инженер ОДС | [6 empty] | Ветлужских А.О.
Должность | [6 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.