Форма 1.2

Расчёт показателя средней продолжительности прекращений распределения электрической энергии ОАО «Пятигорские электрические сети» в 2016году

| Максимальное за расчётный период 2015г. число точек присоединения | 70 075 |
| --- | --- |
| Суммарная продолжительность прекращений распределения электрической энергии, час. (Тпр) | 2 257 |
| Показатель средней продолжительности прекращений распределения электрической энергии (Пп) | 0,0322 |

Инженер ОДС                                                        Ветлужских А.О.