Форма 1.1

Журнал учёта текущей информации о прекращении распределения электрической энергии для потребителей ОАО «Пятигорские электрические сети за 2016год.

| № | Обосновывающие данные для расчёта (*) | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПО «Журнал отказов» информация за январь | 129 | 69 781 |
| 2 | ПО «Журнал отказов» информация за февраль | 106 | 69 813 |
| 3 | ПО «Журнал отказов» информация за март | 145 | 69 843 |
| 4 | ПО «Журнал отказов» информация за апрель | 208 | 69 872 |
| 5 | ПО «Журнал отказов» информация за май | 180 | 69 897 |
| 6 | ПО «Журнал отказов» информация за июнь | 273 | 69 930 |
| 7 | ПО «Журнал отказов» информация за июль | 228 | 69 952 |
| 8 | ПО «Журнал отказов» информация за август | 194 | 69 979 |
| 9 | ПО «Журнал отказов» информация за сентябрь | 234 | 69 999 |
| 10 | ПО «Журнал отказов» информация за октябрь | 241 | 70 027 |
| 11 | ПО «Журнал отказов» информация за ноябрь | 190 | 70 049 |
| 12 | ПО «Журнал отказов» информация за декабрь | 129 | 70 075 |

Инженер ОДС                                                        Ветлужских А.О.

* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц