Форма 1.2

Расчёт показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ОАО «Пятигорские электрические сети»

| Максимальное за расчётный период 2013г. число точек присоединения | 68 607 |
| --- | --- |
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 2498 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,036 |

Инженер ОДС                                       Ветлужских А.О.

Зам. Генерального директора                                        Ширяев А.В.