Форма 1.1

Журнал учёта текущей информации о прекращении распределения электрической энергии для потребителей ОАО «Пятигорские электрические сети за 2015год.

| № | Обосновывающие данные для расчёта (*) | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПО «Журнал отказов» информация за январь | 114 | 69 234 |
| 2 | ПО «Журнал отказов» информация за февраль | 95 | 69 262 |
| 3 | ПО «Журнал отказов» информация за март | 149 | 69 300 |
| 4 | ПО «Журнал отказов» информация за апрель | 161 | 69 348 |
| 5 | ПО «Журнал отказов» информация за май | 215 | 69 400 |
| 6 | ПО «Журнал отказов» информация за июнь | 246 | 69 448 |
| 7 | ПО «Журнал отказов» информация за июль | 269 | 69 505 |
| 8 | ПО «Журнал отказов» информация за август | 164 | 69 553 |
| 9 | ПО «Журнал отказов» информация за сентябрь | 156 | 69 596 |
| 10 | ПО «Журнал отказов» информация за октябрь | 205 | 69 647 |
| 11 | ПО «Журнал отказов» информация за ноябрь | 293 | 69 709 |
| 12 | ПО «Журнал отказов» информация за декабрь | 272 | 69 759 |

Инженер ОДС                                                        Ветлужских А.О.

* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц