- Порядок заключения и выполнения обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения объектов заявителя (юридических и физических лиц) к сетям ОАО «Пятигорские электрические сети»

Для заключения договора технологического присоединения и получения технических условий Заявитель подает в энергоснабжающую организацию заявку установленного образца (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861), в которой должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

К заявке прилагаются следующие документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

После подачи Заявителем заявки, энергоснабжающая организация подготавливает проект договора на технологическое присоединение (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861), приложением технических условий на подключение объекта Заявителя к сетям энергоснабжающей организации и отдает ему на рассмотрение.

После подписания договора на технологическое присоединение обе стороны приступают к выполнению технических мероприятий согласно заключенного договора на технологическое присоединение объекта Заявителя к инженерным сетям энергоснабжающей организации в сроки, установленные договором.После выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно договора на технологическое присоединение Заявитель обязан:

а) уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

б) принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

в) после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации.

Энергоснабжающая организация после получения заявки обязуется:

а) в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

б) не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя:

- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

- акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.