## Лист1
Инвестиционная программа ОАО "Пятигорские электрические сети" на 2012 г.
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.) | [5 empty] | Примечание
|  | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (км., МВА) |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников
[6 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | План | План | План | План | План | Факт
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20
1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) |  |  |  | 113352.2178 | 47143.8585 | 23537.5383 | 42670.821 | 0 | 0
1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция** |  |  |  | 15495.0518 | 12364.3418 | 3130.71 | 0 | 0 | 0
1.3 | Техническое перевооружение*** |  |  |  | 29974.5845 | 29974.5845 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Новое строительство**** |  |  |  | 67882.5815 | 4804.9322 | 20406.8283 | 42670.821 | 0 | 0
Открытое акционерное общество "Пятигорские электрические сети"
1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
1.1
1.2 | Реконструкция** |  |  |  | 15495.0518 | 12364.3418 | 3130.71 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
1.2
1.2.1 | Реконтсрукция РП-7 в связи с физическим износом и для вовышения надежности электроснабжения (замена масляных выключателей на вакуумные) |  |  |  | 1134.7458 | 1134.7458
1.2.2 | Реконструкция строительной части распределительного пункта № 22 для повышения надежности электроснабжения |  |  |  | 166.1017 | 166.1017
1.2.3 | Реконструкция ОРУ-35 кВ подстанции "Б.Ромашка" с установкой второго трансформатора 10000 кВА |  |  |  | 13512.2497 | 10381.5397 | 3130.71
1.2.4 | Реконструкция воздушной ЛЭП -0,4 кВ по ул.Широкая | 0.865 | 0,865 | км | 524.3275 | 524.3275
1.2.5 | Реконструкция строительной части распределительного пункта № 12 для повышения надежности электроснабжения |  |  |  | 157.6271 | 157.6271
1.3 | Техническое перевооружение*** |  |  |  | 29974.5845 | 29974.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
1.3
1.3.1 | Замена кабельной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции № 221 до трансформаторной подстанции № 314 | 0.39 | 0,39 | км | 820.339 | 820.339
1.3.2 | Замена кабельной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции № 365 до трансформатрной подстанции № 47 | 0.15 | 0.15 | км | 335.5932 | 335.5932
1.3.3 | Замена кабельной линии 10 кВ (Ф-60) от ПС "Горячеводская" до трансформаторной подстанции № 334 | 0.53 | 0.53 | км | 1134.7458 | 1134.7458
1.3.4 | Монтаж блочной трансформа-торной подстанции в районе трансформаторной подстанции № 22 | 0.4 | 0,4 | МВА | 876.2712 | 876.2712
1.3.5 | Монтаж блочных трансформаторной подстанции в замен трансформаторной подстанции № 126 с ростом нагрузок и с целью разгрузки существующих трансформаторных подстанций | 1 | 1 | МВА | 2428.8136 | 2428.8136
1.3.6 | Модернизация автоматизированной информационной измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУ) для приведения ее в соответствие с требованиями ОРЭ |  |  |  | 4243.865 | 4243.865
1.3.7 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций в районе ул. Малиновского в связи с ростом нагрузок и с целью разгрузки существующих трансформаторных подстанций | 1 | 1 | МВА | 2746.5254 | 2746.5254
1.3.8 | Монтаж блочных трансформа-торных подстанций в районе ул. Огородная в связи с ростом нагрузок и с целью разгрузки существующих трансформаторных подстанций | 1 | 1 | МВА | 2872.8814 | 2872.8814
1.3.9 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА в районе ПС "Горячеводская" в связи с увеличением нагрузок | 1 | 1 | МВА | 7753.3898 | 7753.3898
1.3.10 | Монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 2х630 кВА в районе Северо-Западного обхода | 0.63 | 0.63 | МВА | 3163.56 | 3163.56
1.3.11 | Монтаж КТП № 1,№2,№3 с трансформаторами 400 кВа в х.Золотушка | 0.8 | 0.8 | МВА | 967.7966 | 967.7966
1.3.12 | Установка дополнительного трансформатора ТМ-250/6 в ТП 238 |  |  |  | 38.5497 | 38.5497
1.3.13 | Замена трансформатора ТМ-250/10 в ТП-28 |  |  |  | 86.9905 | 86.9905
1.3.14 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля - мастерская на новый автомобиль-мастерская |  |  |  | 890.5611 | 890.5611
1.3.15 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля "Нива" на новый |  |  |  | 535.3119 | 535.3119
1.3.16 | Установка дополнительного трансформатора ТМГ-400/10, панелей ЩО-70 в ТП 302 |  |  |  | 166.2268 | 166.2268
1.3.17 | Замена трансформатора ТСМА-320/10 на трансформатор ТМГ11 - 1000/10/0,4 в ТП-36 |  |  |  | 466.6166 | 466.6166
1.3.18 | Установка регистратора аварийных событий "АУРА-16/64" на п/ст "Лермонтовская" |  |  |  | 446.5469 | 446.5469
1.4 | Новое строительство***** |  |  |  | 67882.5815 | 4804.9322 | 20406.8283 | 42670.821 | 0 | 0 |  | r_1_4
1.4
1.4.1 | Установка комплектной трансформаторной подстан-ции в пос. СХТ-3 в связи с ростом нагрузок | 0.4 | 0,4 | МВА | 472.0339 |  | 472.0339
1.4.2 | Установка комплектной трансформаторной подстанции в пос. Новый в районе ТП-415 в связи с ростом бытовых нагрузок и для повышения надежности электроснабжения |  |  |  | 169.4915 |  | 169.4915
1.4.3 | Прокладка воздушнойлинии 10 кВ от трансформаторной подстанции № 3 до трансфор-маторной подстанции № 2 в х. Золотушка | 0.3 | 0,3 | км | 262.7119 |  | 262.7119
1.4.4 | Прокладка кабеля 10 кВ от трансформаторной подстанции № 2 в х. Золотушка до питателя трамвая № 5 | 0.8 | 0.8 | км | 1415.2542 |  | 1415.2542
1.4.5 | Прокладка кабеля 10кВ из сшитого полиэтилена от распределительногопункта № 12 до переключающего пункта № 8 | 0.4 | 0.4 | км | 970.339 |  | 970.339
1.4.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ между трансформаторными подстанциями № 480 и № 411 | 1.1 | 1.1 | км | 2151.6949 |  | 2151.6949
1.4.7 | Прокладка кабеля 10 кВ от переключающего пункта № 5 до трансформаторной подстанции № 372 | 0.35 | 0.35 | км | 864.4068 |  | 864.4068
1.4.8 | Прокладка кабеля 10кВ между трансформаторными подстанциями № 400 и № 126 | 0.7 | 0.7 | км | 1456.7797 |  | 1456.7797
1.4.9 | Прокладка кабеля 10 кВ от распределительного пункта № 22 до нового распределитель-ного пункта в районе места дуэли М.Ю. Лермонтова | 1 | 1 | км | 1885.5932 |  | 1885.5932
1.4.10 | Прокладка кабеля 10 кВ для врезки новой трансформаторной подстанции в пос. СХТ-3 | 0.08 | 0.08 | км | 179.661 |  | 179.661
1.4.11 | Прокладка кабеля 10 кВ для врезки новой трансформаторной подстанции в пос.Новый в связи с ростом нагрузок существующего бытового сектора для повышения надежности и качества | 0.08 | 0.08 | км | 179.661 |  | 179.661
1.4.12 | Прокладка кабельной линии 10кВ между трансформаторными подстанциями № 195 и № 352 | 0.25 | 0.25 | км | 576.2712 |  | 576.2712
1.4.13 | Приобретение подстанции Т-307 для обеспечения надежного электроснабжения потребителей города |  |  |  | 8750 |  | 8750
1.4.14 | Прокладка кабельной линии 35 кВ от п/ст "Машук-330" до п/ст 35 кВ "Б.Ромашка" (проектные и изыскательские работы) |  |  |  | 3300 | 2885.47 | 414.53
1.4.15 | Прибретение устройства для измерения параметров релейной защиты РЕТОМ-21 |  |  |  | 250 |  | 250
1.4.16 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки в заккрытом тигле ТВ3 |  |  |  | 69.2 |  | 69.2
1.4.17 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла "ТАНГЕНС-3М" |  |  |  | 171.6 |  | 171.6
1.4.18 | Приобретение прибора для измерения содержания воды в нефтепродуктах и других твердых и жидких материалах ВАД-40М |  |  |  | 167.6 |  | 167.6
1.4.19 | Приобретение специального прицепа 898200 с лебедкой для использования на а/м типа ГАЗ-53 (грузо-бортовой) |  |  |  | 249.8324 | 249.8324
1.4.20 | Установка навеса над площадкой для стоянки автотранспорта предприятия на производственной базе "Скачки" |  |  |  | 1669.6298 | 1669.6298
1.4.21 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 1000 кВА | 1 | 1 | МВА | 2199.979 |  |  | 2199.979
1.4.22 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 630 кВА | 2.091 | 2.091 | МВА | 8407.601 |  |  | 8407.601
1.4.23 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 400 кВА | 0.4 | 0.4 | МВА | 1418.191 |  |  | 1418.191
1.4.24 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 250 кВА | 0.25 | 0,25 | МВА | 2230.442 |  |  | 2230.442
1.4.25 | Установка комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором 630 кВА | 0.63 | 0,63 | МВА | 64.941 |  |  | 64.941
1.4.26 | Установка комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором 400 кВА | 1.2 | 1,2 | МВА | 1390.374 |  |  | 1390.374
1.4.27 | Установка комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором 250 кВА | 0.16 | 0,16 | МВА | 284.573 |  |  | 284.573
1.4.28 | Монтаж камеры КСО с выключателями нагрузки |  |  |  | 34.944 |  |  | 34.944
1.4.29 | Монтаж отдельно стоящего ВРУ |  |  |  | 11.778 |  |  | 11.778
1.4.30 | Монтаж РЩ-0,4 кВ |  |  |  | 62.881 |  |  | 62.881
1.4.31 | Монтаж панелей ЩО-70 |  |  |  | 46.718 |  |  | 46.718
1.4.32 | Монтаж рубильника в ТП |  |  |  | 17.74 |  |  | 17.74
1.4.33 | Организация автоматического учета электрической энергии и телеизмерений |  |  |  | 963.954 |  |  | 963.954
1.4.34 | Переход кабельной линии 10 кВ через железнодорожные пути |  |  |  | 1636.574 |  |  | 1636.574
1.4.35 | Прокладка кабельных линий 10 кВ из сшитого полиэтилена | 1.846 | 1.846 | км | 5532.041 |  |  | 5532.041
1.4.36 | Прокладка кабельных линий 10 кВ сечением 240 мм² | 3.372 | 3.372 | км | 6737.651 |  |  | 6737.651
1.4.37 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм² | 2.985 | 2.985 | км | 3159.014 |  |  | 3159.014
1.4.38 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 185 мм² | 0.22 | 0.22 | км | 199.016 |  |  | 199.016
1.4.39 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 150 мм² | 1 | 1 | км | 855.886 |  |  | 855.886
1.4.40 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 120 мм² | 1 | 1 | км | 791.98 |  |  | 791.98
1.4.41 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 70 мм² | 1 | 1 | км | 689.658 |  |  | 689.658
1.4.42 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 50 мм² | 0.4 | 0.4 | км | 256.991 |  |  | 256.991
1.4.43 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм² | 0.13 | 0.13 | км | 97.059 |  |  | 97.059
1.4.44 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 25 мм² | 0.08 | 0.08 | км | 47.591 |  |  | 47.591
1.4.45 | Монтаж ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем | 0.909 | 0.909 | км | 329.533 |  |  | 329.533
1.4.46 | Монтаж воздушных линий 0,4 кВ (сечением 50 мм²) по существующим опорам | 0.115 | 0.115 | км | 64.314 |  |  | 64.314
1.4.47 | Монтаж воздушных линий 0,4 кВ изолированным проводом сечением 50 мм² | 0.22 | 0.22 | км | 211.867 |  |  | 211.867
1.4.48 | Монтаж воздушных линий 0,4 кВ (сечением 35 мм²) по существующим опорам | 0.972 | 0.972 | км | 482.367 |  |  | 482.367
1.4.49 | Монтаж воздушных линий 0,4 кВ изолированным проводом сечением 95 мм² | 0.96 | 0.96 | км | 924.976 |  |  | 924.976
1.4.50 | Монтаж воздушных линий 10 кВ изолированным проводом сечением 120 мм² | 3.8 | 3.8 | км | 3520.187 |  |  | 3520.187