## Инвестиционная программа
Инвестиционная программа ОАО «Пятигорские электрические сети» на 2013 г.
№ пп | Инвестиционные проекты | Стоимость инвестиционного проекта (без НДС), тыс.руб. | Источники финансирования мероприятий на 2013 г.
За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии
|  |  | Амортизация | Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Замена трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-400/10 в ТП-455 | 207.2475 | 207.2475
2 | Замена трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-400/10 в ТП-196 | 207.2475 | 207.2475
3 | Замена трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-400/10 в ТП-49 | 77.4786 | 77.4786
4 | Установка регистратора аварийных событий "АУРА-32/128" на п/ст "Тяговая-307" | 397.8833 | 397.8833
5 | Замена кабельной линии 10 кВ от ТП-22 до ТП-455 | 107.3734 | 107.3734
6 | Замена трансформатора ТМ-630/10 кВА на трансформатор ТМ-630/10 кВА в ТП-266 | 49.0464 | 49.0464
7 | Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-4 по ул.Комарова, Красная Слободка | 41.1869 | 41.1869
8 | Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 по ул.Хетагурова, Красная Слободка | 54.7716 | 54.7716
9 | Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2, 4 по ул.Пирогова от ТП-433 | 48.2061 | 48.2061
10 | Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2, 4 по ул.Ереванская от ТП-432 | 72.525 | 72.525
11 | Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2, 4 по ул.Мира от ТП-16 | 25.1965 | 25.1965
12 | Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2, 4 по ул.Кузнечная от ТП-433 | 20.693 | 20.693
13 | Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 по ул.Рабочий проезд, № 1-17 Красная Слобода и дополнительно смонтирован вывод из ТП-68 на ВЛ-0,4 кВ | 117.5326 | 117.5326
14 | Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 по ул.Георгиевской п. Горячеводск | 60.7959 | 60.7959
15 | Замена КЛ-0,4 кВ от ВРУ "ул Фучика, 7" - ВРУ "ул.Фучика, 9" (ТП-148) | 44.4707 | 44.4707
16 | Установка дополнительного оборудования (панели ЩО, рубильники РПС) в ТП-425 | 20.0987 | 20.0987
17 | Установка дополнительного оборудования (панели ЩО, рубильники РПС) в ТП-88 | 15.1501 | 15.1501
18 | Прокладка по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ по ул. Власова, 4 | 47.0368 | 47.0368
19 | Прокладка ВОЛС от ТП-25 до ТП-448 | 155.6598 | 155.6598
20 | Прокладка по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ по ул.Дзержинского | 49.7699 | 49.7699
21 | Прокладка ВЛ 0,4 кВ по ул.Саманная, Красная Слободка | 31.1576 | 31.1576
22 | Прокладка по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ на пл.Ленина | 48.6679 | 48.6679
23 | Прокладка по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ по ул.Новороссийская | 18.8655 | 18.8655
24 | Прокладка ВОЛС от помещения АТС предприятиядо аппаратной ОДС | 130.1771 | 130.1771
25 | Прокладка ВОЛС от помещения службы ОДС до помещения службы ПТС | 141.6474 | 141.6474
26 | Прокладка ВОЛС от помещения участка компьютеризации до помещения АТС предприятия | 127.722 | 127.722
27 | Прокладка ВОЛС от помещения службы ОДС до кабинета ОТ | 130.1771 | 130.1771
28 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-220 на в/л к ТП-321 | 48.5641 | 48.5641
29 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-220 на в/л ул.Буденного | 41.2795 | 41.2795
30 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-220 на в/л ул.Садовая, низ | 41.0507 | 41.0507
31 | Установка автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления уличным освещением в трансформаторных подстанциях | 1207.0875 | 1207.0875
32 | Строительство трансформаторного цеха на территории производственной базы "Скачки" взамен существующего на базе по ул.Дунаевского | 12202.7129 | 6650.81 | 5551.9029
33 | Замена ворот распашных с калиткой на производственной базе по ул.Дунаевского | 111.8042 | 111.8042
34 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ по ул.Заречная, п.Свободы | 16.7796 | 16.7796
35 | Укладка футляров для существующей КЛ-0,4 кВ от ТП-66-ВРУ Спасского Собора | 48.0536 | 48.0536
36 | Укладка футляров для существующей КЛ-10 кВ от РП-2-ТП-157 (Ф-17) | 96.1073 | 96.1073
37 | Укладка футляров для существующей КЛ-10 кВ от ТП-66-ТП-140 | 48.0536 | 48.0536
38 | Прокладка ВЛ 0,4 кВ от ТП-472 по ул.Озерная, 1-7 | 106.7938 | 106.7938
39 | Строительство подстанции 35/6 кВ "Скачки-3" | 5057.1981 | 1070 | 3987.1981
40 | Установка системы видеонаблюдения на подстанции 35/6 кВ "Скачки-3" | 204.7926 |  | 204.7926
41 | Установка КП ТМ Компас 2.0 на подстанции 35/6 кВ "Скачки-3" | 151.3518 |  | 151.3518
42 | Прокладка ВОЛС от п/ст "Скачки-3" до ТП-369 | 154.0544 |  | 154.0544
43 | Прокладка КЛ 35 кВ от п/ст "Скачки-3" на в/л к Л-334 | 135.063 |  | 135.063
44 | Прокладка КЛ 6 кВ от п/ст "Скачки-3" до ТП-369 | 362.7721 |  | 362.7721
45 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от ТП-369-СН п/ст "Скачки-3" | 89.1718 |  | 89.1718
46 | Прокладка КЛ 6 кВ КРУН-6-трансформатор п/ст "Скачки-3" | 54.3162 |  | 54.3162
47 | Монтаж ВЛ 0,38 кВ по существующим опорам по пр. Кирова от ТП-519 | 18.2353 | 18.2353
48 | Прокладка КЛ 0,4 кВ ТП-498-РЩ-0,4 кВ | 121.7363 | 121.7363
49 | Прокладка КЛ 0,4 кВ РЩ-0,4 кВ ТП-498-ВРУ "АЗС" | 237.3285 | 237.3285
50 | Установка КТПН ТП-556 с одним трансформатором ТМ-160/10 кВА | 146.2071 | 146.2071
51 | Прокладка ВОЛС от транзитного пункта-13 ТП-114-серверная участка компьютеризации | 395.4226 | 395.4226
52 | Прокладка ВОЛС от п/ст "Скачки-3"- муфта ЗАО "ПП Поток" на опоре № 48 линии ВОЛС Скачки-1 - п/ст ГНС | 123.2358 | 123.2358
53 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-373 на в/л ул.Тольятти | 189.8538 | 189.8538
54 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-150-РЩ-0,4 кВ | 37.5118 | 37.5118
55 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-328-РЩ-0,4 кВ | 31.7209 | 31.7209
56 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-192 на в/л ул Кисловодская | 42.9823 | 42.9823
57 | Монтаж РЩ-0,4 кВ/49/СШ от ТП-49 | 14.3151 | 14.3151
58 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-49-РЩ-0,4 кВ | 36.3258 | 36.3258
59 | Монтаж РЩ-0,4 кВ/415/СШ от ТП-415 | 14.1704 | 14.1704
60 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ по ул.Теплосерная | 7.1504 | 7.1504
61 | Прокладка по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ на пр. Кирова (участок от ТП-2) | 41.2281 | 41.2281
62 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-421-РЩ-0,4 кВ | 31.729 | 31.729
63 | Прокладка ВЛ-0,4 кВ из РЩ-0,4/49 на ВЛ-0,4 кВ по ул.3-я линия, 149 | 7.0491 | 7.0491
64 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-85-РЩ-0,4 кВ | 31.729 | 31.729
65 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-85 | 14.3151 | 14.3151
66 | Прокладка ВЛ-0,4 кВ из РЩ-0,4/85 к ВРУ котельной по ул.Матвеева, 119 | 17.3613 | 17.3613
67 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-359 на в/л ул.Бунимовича | 37.7733 | 37.7733
68 | Приобретение КЛЭП-10 кВ п/ст "Бештаугорец" (Ф-215) | 2001.416 |  | 2001.416
69 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ по существующим опорам по пр. Калинина от ТП-131 | 36.0592 | 36.0592
70 | Монтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП-279 к РЩ-0,4 кВ | 120.9812 | 120.9812
71 | Строительство навеса у административного здания по ул.Дунаевского, 9 | 1106.0424 |  | 1106.0424
72 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-538-РЩ-0,4 кВ | 39.9564 | 39.9564
73 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-538 | 14.8587 | 14.8587
74 | Замена в РП-23 вакуумного выключателя ВВ/TEL-10 на вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/100 | 94.2748 | 94.2748
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена кабеля на троссе на СИП)по ул.Козлова, № 21-29 | 60.3126 | 60.3126
76 | Вынос участка КЛ-10 кВ ТП-25-ТП-67 | 271.3187 | 271.3187
77 | Вынос участка КЛ-10 кВ ТП-67-ТП-339 | 293.6255 | 293.6255
78 | Вынос участка КЛ-10 кВ ТП-44-ТП-244 | 153.2847 | 153.2847
79 | Вынос участка КЛ-10 кВ ТП-44-ТП-57 | 224.0479 | 224.0479
80 | Закладка резервных труб под КЛ-10 кВ. ТП-192-ТП-371 | 14.2498 | 14.2498
81 | Закладка резервных труб под КЛ-10 кВ. ТП-76-ТП-230 | 11.0789 | 11.0789
82 | Закладка резервных труб под КЛ-10 кВ. ПС "Парковая"-РП-4 (Ф-44) | 10.9422 | 10.9422
83 | Закладка резервных труб под КЛ-10 кВ. ТП-45-ТП-53 | 15.9744 | 15.9744
84 | Закладка резервных труб под КЛ-10 кВ. РП-3-ТП-375 (Ф-117) | 27.8132 | 27.8132
85 | Замена КЛ-0,4 кВ. ТП-44 на ВЛ-0,4 кВ. | 55.5068 | 55.5068
86 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-533-РЩ-0,4 кВ | 27.5529 | 27.5529
87 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-253 | 14.8621 | 14.8621
88 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-492 | 14.8621 | 14.8621
89 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от РЩ ТП-279 на ВЛ-0,4 кВ | 117.6794 | 117.6794
90 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-328 на ВЛ ул.Подгорная | 38.3845 | 38.3845
91 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-490 на ВЛ ул.Авиаторов, верх | 31.6878 | 31.6878
92 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-490 на ВЛ ул.Авиаторов, низ | 31.4133 | 31.4133
93 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-490 на ВЛ ул.Западная, низ | 29.107 | 29.107
94 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-490 на ВЛ ул.Западная, верх | 32.8462 | 32.8462
95 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-490 на ВЛ ул.Пикетная, четная | 35.9192 | 35.9192
96 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-490 на ВЛ ул.Пикетная, нечетная | 34.5292 | 34.5292
97 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-492-РЩ-0,4 кВ | 35.1939 | 35.1939
98 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-244-ТП-532 | 98.0286 | 98.0286
99 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-532 на ВЛ к ТП-181 | 100.3363 | 100.3363
100 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-407-ТП-532 | 346.854 | 346.854
101 | Закладка резервных труб под КЛ-10 кВ. ТП-56-ТП-320 | 13.4239 | 13.4239
102 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-21 | 17.7379 | 17.7379
103 | Монтаж ТП-531 тип 2 БКТП | 2208.9575 | 2208.9575
104 | Устройство перехода для КЛ от РП-4 к ТП "Серебрянная панорама" | 154.274 | 154.274
105 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-485-ТП-500 | 837.5138 | 837.5138
106 | Монтаж ВЛ-10 кВ ТП-112-ТП-431 | 54.0772 | 54.0772
107 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-431 на в/л к ТП-112 | 40.2535 | 40.2535
108 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-112 на в/л к ТП-431 | 66.0484 | 66.0484
109 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-548 до врезки в КЛ ПТ-5-ПС "Бештаугорец 35/10 кВ" (Ф-215-1) | 103.7375 | 103.7375
110 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-548 до врезки в КЛ ПТ-5-ПС "Бештаугорец 35/10 кВ" (Ф-215-2) | 103.7375 | 103.7375
111 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-533 | 12.436 | 12.436
112 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-13 | 14.5959 | 14.5959
113 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-138 | 14.5959 | 14.5959
114 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-265 | 14.5959 | 14.5959
115 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-345 | 14.5959 | 14.5959
116 | Вынос 2-х КЛ РЩ-0,4 кВТП-24-ВРУ "ул.Дровянникова, 20" | 88.7189 | 88.7189
117 | Монтаж КЛ-0,4 кВ ТП-8-РЩ-8/8 (1-я линия) | 89.5081 | 89.5081
118 | Перезавод КЛ-0,4 кВ ТП-8-ВРУ "Лермонтовская галерея" в новое ТП-8 | 19.0884 | 19.0884
119 | Проектная документация по переоборудованию склада в производственное здание на производственной базе "Скачки" | 526.5751 |  | 526.5751
120 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-537-ТП-548 | 2415.9169 | 2415.9169
121 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-24-ТП-53 | 407.3572 | 407.3572
122 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-24-ТП-485 | 444.8343 | 444.8343
123 | Реконструкция РП-14 в связи с физическим износом и для повышения надежности электроснабжения (замена масляных выключателей на вакуумные) | 1134.1302 | 1134.1302
124 | Реконструкция ТП № 294 для повышения надёжности электроснабжения | 36.4407 | 36.4407
125 | Замена комплектных трансформаторных подстанций с трансформатором 250 кВА в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения | 1130.9322 | 1130.9322
126 | Замена комплектных трансформаторных подстанций с трансформатором 400 кВА в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения | 973.7288 | 973.7288
127 | Прокладка воздушной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции № 3 до трансформаторной подстанции № 2 в х. Золотушка | 489.8552 | 489.8552
128 | Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС "Машук" до РП-12 для повышения надежности электроснабжения | 10254.1347 |  | 10254.1347
129 | Прокладка ВЛ 6 кВ от новой ПС "Скачки-3" до ТП № 470 | 347.4576 |  | 347.4576
130 | Замена участка КЛ-10 кВ. ТП-2-ТП-145 | 367.352 | 367.352
131 | Монтаж и наладка КПТМ в РП-20 (телемеханика) | 674.5442 | 674.5442
132 | Прокладка КЛ-10 К ТП-195-ТП-352 | 656.7981 | 656.7981
133 | Установка КТП с трансформатором 250 кВА для повышения надежности электроснабжения и перераспределения нагрузок по ул. Питомная | 537.9606 | 537.9606
134 | Установка КТП с трансформатором 630 кВА взамен существующей ТП-299 в связи с физическим и моральным износом | 666.431 | 666.431
135 | Установка ПП в районе ТП-259 для повышения надежности и перераспределения нагрузок от ПС "Лермонтовская" | 327.9444 | 327.9444
136 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем от ПС "Лермонтовская" до РП-20 | 1041.7564 | 1041.7564
137 | Прокладка КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена от ПС "Лермонтовская" до РП-20 | 13545.0558 | 13545.0558
138 | Реконструкция узла регулирования температуры ГВС и теплоносителя на производственной базе по ул.Дунаевского, 9 | 378.772 | 378.772
139 | Монтаж распределительного пункта № 24 в районе мусоросжигательного завода | 3436.09 | 3436.09
140 | Монтаж второго трансформатора 250 кВА в ТП-215 в связи с увеличением нагрузок | 179.4851 | 179.4851
141 | Монтаж ВЛ-10 кВ ТП-220-ТП-221 по существующим опорам для улучшения электроснабжения | 856.1289 | 856.1289
142 | Монтаж ПП-8 в районе ТП-427 в связи с увеличением нагрузок в пос. Энергетик | 268.6224 | 268.6224
143 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-549 до ВРУ "Дома пионеров" для улучшения электроснабжения | 426.868 | 426.868
144 | Прокладка ВОЛС ТП-490-ТП-491 | 152.7391 | 152.7391
145 | Прокладка ВОЛС ТП-95-ТП-540 | 152.6075 | 152.6075
146 | Прокладка ВОЛС ТП-497-ТП-540 | 142.5913 | 142.5913
ИТОГО финансовые средства (без НДС) |  | 75604.1788 | 50677.93 | 24926.2488
Заместитель генерального директора
| ОАО «Пятигорские электрические сети» |  |  | Ширяев А.В.
| Главный инженер |  |  | Жданов В.В.
| Начальник ПТС |  |  | Калашникова Л.В.
| Начальник ПЭО |  |  | Мамедова С.В.