## 2015 г.
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 06.11.2014 г. № 219-о/д
Инвестиционная программа ОАО «Пятигорские электрические сети» на 2015 г.
№ пп | Инвестиционные проекты | Объем работ: проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала выполнения работ по проекту | Год окончания выполнения работ по проекту | Полная стоимость инвестиционного проекта (без НДС), тыс.руб. | Объемы и источники финансирования
|  | км. | МВА |  |  |  | план на 2015 г.
[7 empty] | Амортизация | Прибыль | Итого
I | Техническое перевооружение и реконструкция
1 | Реконструкция оборудования ЗРУ-10 кВ ПС "Тяговая" |  |  | 2015 | 2015 | 2350.201 | 2350.201 |  | 2350.201
2 | Реконструкция оборудования ЗРУ-6 кВ РП-7 |  |  | 2015 | 2015 | 3494.831 | 3494.831 |  | 3494.831
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-132 по ул. Мира и др. | 0.84 |  | 2015 | 2015 | 613.138 | 613.138 |  | 613.138
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-134 по пер.Октябрьский | 0.13 |  | 2015 | 2015 | 74.003 | 74.003 |  | 74.003
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 по ул. Тихая | 0.084 |  | 2015 | 2015 | 64.258 | 64.258 |  | 64.258
6 | Реконструкйия ВЛ-0,4 кВ от ТП-470 по ул. Ленина | 0.2 |  | 2015 | 2015 | 113.188 | 113.188 |  | 113.188
7 | Реконструкйия ВЛ-0,4 кВ по ул. Виноградная, В.Сады | 0.425 |  | 2015 | 2015 | 120.6791 | 120.6791 |  | 120.6791
8 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-295-ТП-241-ТП-423 | 0.2 |  | 2015 | 2015 | 160.527 | 160.527 |  | 160.527
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-494-ТП-133-ТП-30 | 0.5 |  | 2015 | 2015 | 532.125 | 532.125 |  | 532.125
10 | Реконструкция оборудования в ТП-277 |  |  | 2015 | 2015 | 743.535 | 743.535 |  | 743.535
11 | Замена трансформаторов с большим сроком эксплуатации (6 шт.) |  | 1.25 | 2015 | 2015 | 1015.064 | 1015.064 |  | 1015.064
12 | Замена трансформаторов при переводе напряжения с 6 кВ на 10 кВ (2 шт.) |  | 0.58636 | 2015 | 2015 | 700 | 700 |  | 700
13 | Замена трансформаторов, работающих с перегрузом (3 шт.) |  | 0.9 | 2015 | 2015 | 574.737 | 574.737 |  | 574.737
14 | Установка КТП в районе инфекционной больницы |  | 0.4 | 2015 | 2015 | 373.639 | 373.639 |  | 373.639
15 | Замена ТП-294 на новую КТП-630 |  | 0.4 | 2015 | 2015 | 373.639 | 373.639 |  | 373.639
16 | Установка КТП-80 взамен старой |  | 0.4 | 2015 | 2015 | 373.639 | 373.639 |  | 373.639
17 | Замена КЛ-10 кВ ПС "Б. Ромашка"-ТП-126 на кабель большего сечения | 1.16 |  | 2015 | 2015 | 1696.674 | 1696.674 |  | 1696.674
18 | Замена участка КЛ-10 кВ ПС "Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | 0.48 |  | 2015 | 2015 | 977.809 | 977.809 |  | 977.809
19 | Замена КЛ-6 кВ ПС"Скачки-2"-РП-24 Ф-120 | 1.01 |  | 2015 | 2015 | 2003.2 | 2003.2 |  | 2003.2
20 | Замена КЛ-6 кВ ПС"Скачки-2"-РП-24 Ф-121 | 1.01 |  | 2015 | 2015 | 1868.693 | 1868.693 |  | 1868.693
21 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию самосвала ГАЗ 53 (1991 года выпуска) на новый самосвал ГАЗ-САЗ-35071 |  |  | 2015 | 2015 | 830.5085 | 830.5085 |  | 830.5085
22 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию самосвала ГАЗ 53 (1992 года выпуска) на новый самосвал ГАЗ-САЗ-35071 |  |  | 2015 | 2015 | 830.5085 | 830.5085 |  | 830.5085
23 | Замена участка КЛ-10 кВ Ф-602 ТП-239-ТП-132 | 0.125 |  | 2015 | 2015 | 651.194 | 651.194 |  | 651.194
24 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров |  |  | 2015 | 2015 | 711.9017 | 711.9017 |  | 711.9017
25 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров |  |  | 2015 | 2015 | 256.4966 | 256.4966 |  | 256.4966
26 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-359 по ул.Бунимовича | 0.177 |  | 2015 | 2015 | 59.0796 | 59.0796 |  | 59.0796
27 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 по Суворовскому пр. |  |  | 2015 | 2015 | 72.0516 | 72.0516 |  | 72.0516
28 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 по ул. 3-й Тупик 2-6 |  |  | 2015 | 2015 | 47.8922 | 47.8922 |  | 47.8922
29 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул. Стопани 15-19 |  |  | 2015 | 2015 | 27.4583 | 27.4583 |  | 27.4583
30 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ из РЩ-499/2 на ВЛ по ул.Адмиральского | 0.038 |  | 2015 | 2015 | 29.3845 | 29.3845 |  | 29.3845
31 | Приобретение вольтамперфазометра цифрового Ретометр-М2 |  |  | 2015 | 2015 | 47.4576 |  | 47.4576 | 47.4576
32 | Приобретение миллиометра МИКО-7 |  |  | 2015 | 2015 | 68.288 |  | 68.288 | 68.288
33 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-248 по ул.Ставропольская | 0.076 |  | 2015 | 2015 | 52.5217 | 52.5217 |  | 52.5217
34 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-248 по ул.Восстания | 0.35 |  | 2015 | 2015 | 198.8481 | 198.8481 |  | 198.8481
35 | Приобретение переносного комплекта К50 для измерения силы тока, напряжения, активной мощности |  |  | 2015 | 2015 | 55.7203 |  | 55.7203 | 55.7203
36 | Замена участка КЛ-0,4 кВ ТП-16-ул.Козлова, 52 |  |  | 2015 | 2015 | 55.8007 | 55.8007 |  | 55.8007
37 | Замена участка КЛ-0,4 кВ ТП-1-на в/л ул.Дунаевского, 1 |  |  | 2015 | 2015 | 46.6301 | 46.6301 |  | 46.6301
38 | Монтаж дополнительного ВНА-10/630 в ТП-356 |  |  | 2015 | 2015 | 21.5931 | 21.5931 |  | 21.5931
39 | Модернизация измерителя показателей качества э/э "Ресурс UF2M" в соответствии с требованиями ГОСТа 32144 |  |  | 2015 | 2015 | 41.4 | 41.4 |  | 41.4
40 | Приобретение пенокомплекта в/ давления для мойки производственного транспорта |  |  | 2015 | 2015 | 51 | 51 |  | 51
41 | Приобретение трассопоисковой системы RD8000 с генератором TX-10 |  |  | 2015 | 2015 | 347.2458 |  | 347.2458 | 347.2458
42 | Дооборудование плащадки стоянки техники по рубильной машиной |  |  | 2015 | 2015 | 69.6798 | 69.6798 |  | 69.6798
43 | Монтаж и наладка дополнительного оборудования на п/ст 35/6 кВ "Скачки-3" |  |  | 2015 | 2015 | 16.3277 | 16.3277 |  | 16.3277
44 | Монтаж и наладка дополнительного оборудования в РП-20 |  |  | 2015 | 2015 | 15.3123 | 15.3123 |  | 15.3123
45 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.К.Цеткин |  |  | 2015 | 2015 | 47.1752 | 47.1752 |  | 47.1752
46 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.Пограничная |  |  | 2015 | 2015 | 61.8525 | 61.8525 |  | 61.8525
47 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 по ул.Украинская | 0.039 |  | 2015 | 2015 | 25.5394 | 25.5394 |  | 25.5394
48 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-12 |  |  | 2015 | 2015 | 377.1353 | 377.1353 |  | 377.1353
49 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-307 до участков ИЖС в р-не насосной станции "Тех.вода" | 0.123 |  | 2015 | 2015 | 73.3744 | 73.3744 |  | 73.3744
50 | Приобретение счетчика денежных купюр |  |  | 2015 | 2015 | 58.4746 |  | 58.4746 | 58.4746
51 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 на в/л по ул.Пащенко | 0.132 |  | 2015 | 2015 | 56.2593 | 56.2593 |  | 56.2593
52 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 на в/л по ул.Луговая | 0.048 |  | 2015 | 2015 | 27.7489 | 27.7489 |  | 27.7489
53 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера службы РЗА |  |  | 2015 | 2015 | 80.433 | 80.433 |  | 80.433
54 | Замена морально устаревших и физически изношенных кондиционеров |  |  | 2015 | 2015 | 38.967 | 38.967 |  | 38.967
55 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-393 |  |  | 2015 | 2015 | 38.3766 | 38.3766 |  | 38.3766
56 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от РЩ-367/4 по ул.Подкумская, х.Золотушка | 0.24 |  | 2015 | 2015 | 28.3484 | 28.3484 |  | 28.3484
57 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от РЩ-367/4 по ул.Прогонная, х.Золотушка | 0.465 |  | 2015 | 2015 | 105.9422 | 105.9422 |  | 105.9422
58 | Приобретение легкового автомобиля УАЗ |  |  | 2015 | 2015 | 426.5788 |  | 426.5788 | 426.5788
59 | Приобретение прибора для измерения показателей качества электроэнергии "Энергомонитор" |  |  | 2015 | 2015 | 188 |  | 188 | 188
60 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от РЩ-367/4 по ул.Центральная, х.Золотушка | 0.49 |  | 2015 | 2015 | 287.9043 | 287.9043 |  | 287.9043
61 | Замена голого провода на СИП-2, 4 ВЛ-0,4 кВ по ул.Пограничная |  |  | 2015 | 2015 | 61.8525 | 61.8525 |  | 61.8525
62 | Замена голого провода на СИП-2, 4 ВЛ-0,4 кВ по пр. 40 лет Октября | 0.281 |  | 2015 | 2015 | 68.7823 | 68.7823 |  | 68.7823
63 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул. Подстанционная, п.Энергетик | 0.485 |  | 2015 | 2015 | 208.2933 | 208.2933 |  | 208.2933
II | Создание систем телемеханики и связи
64 | Замена счетчиков в многоквартирных домах для создания системы АСКУЭ 0,4 кВ по технологии ZigBee (5 домов ) |  |  | 2015 | 2015 | 6503.825 | 6503.825 |  | 6503.825
65 | Монтаж и наладка КПТМ "Компас"2,0 в РП-24 |  |  | 2015 | 2015 | 570.82 | 570.82 |  | 570.82
66 | Монтаж и наладка КПТМ "Компас"2,0 в РП-19 |  |  | 2015 | 2015 | 552.774 | 552.774 |  | 552.774
67 | Монтаж и наладка КПТМ "Компас"2,0 в РП-4 |  |  | 2015 | 2015 | 588.724 | 588.724 |  | 588.724
68 | Монтаж и наладка КПТМ "Компас"2,0 в РП-22 |  |  | 2015 | 2015 | 485.4282 | 485.4282 |  | 485.4282
69 | Монтаж узла учета АИСКУЭ на ПС 307 |  |  | 2015 | 2015 | 454.162 | 454.162 |  | 454.162
70 | Монтаж узла учета АИСКУЭ на ПС "Белая Ромашка 35/10" |  |  | 2015 | 2015 | 715.915 | 715.915 |  | 715.915
71 | Монтаж релейной защиты и автоматики силового трансформатора Т-32 на ПС "Белая Ромашка 35/10" |  |  | 2015 | 2015 | 1236.0085 | 1236.0085 |  | 1236.0085
72 | Прокладка ВОЛС в готовой траншее новое ТП-199-ТП-264 |  |  | 2015 | 2015 | 155.979 | 155.979 |  | 155.979
73 | Прокладка ВОЛС в готовой траншее ТП-563-ТП-375 |  |  | 2015 | 2015 | 369.373 | 369.373 |  | 369.373
74 | Прокладка ВОЛС ТП-191-ТП-551 |  |  | 2015 | 2015 | 79.1 | 79.1 |  | 79.1
75 | Прокладка ВОЛС ТП-551-ТП-552 |  |  | 2015 | 2015 | 84.1504 | 84.1504 |  | 84.1504
III | Новое строительство
76 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-352-ТП-195 | 0.2 |  | 2015 | 2015 | 504.56 | 504.56 |  | 504.56
77 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ ТП-148 до ВРУ ж/д по ул.Орджоникидзе, 7 | 0,04 |  | 2015 | 2015 | 33.352 | 33.352 |  | 33.352
78 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-148-РЩ-0,4 кВ | 0,28 |  | 2015 | 2015 | 279.431 | 279.431 |  | 279.431
79 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-148 |  |  | 2015 | 2015 | 17.703 | 17.703 |  | 17.703
80 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-80-на в/л ул.Пащенко | 0.02 |  | 2015 | 2015 | 38.6687 | 38.6687 |  | 38.6687
81 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ к ВРУ с/т "Юбилейное 1" от РЩ-499/2 |  |  | 2015 | 2015 | 18.0713 | 18.0713 |  | 18.0713
82 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ ТП-319-ВРУ "Поликлиника" линия 1,2 | 0.16 |  | 2015 | 2015 | 192.1992 | 192.1992 |  | 192.1992
83 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ ТП-54 на в/л ул. 8-я Линия (низ) | 0.055 |  | 2015 | 2015 | 73.0992 | 73.0992 |  | 73.0992
84 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-480-РЩ-0,4 кВ/480 в районе Казачьего рынка | 0.34 |  | 2015 | 2015 | 182.7769 | 182.7769 |  | 182.7769
85 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-307 на в/л Ф-1, 2 | 0.06 |  | 2015 | 2015 | 51.7154 | 51.7154 |  | 51.7154
86 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-307 до ИЖС в р-не насосоной станции "Тех.вода" | 0.27 |  | 2015 | 2015 | 232.4503 | 232.4503 |  | 232.4503
87 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ в парке им.Анджиевского | 0.5 |  | 2015 | 2015 | 1856.442 | 1856.442 |  | 1856.442
88 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-303-РЩ-0,4 кВ | 0.061 |  | 2015 | 2015 | 40.0833 | 40.0833 |  | 40.0833
89 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-8-РЩ-0,4 кВ | 0.22 |  | 2015 | 2015 | 127.3448 | 127.3448 |  | 127.3448
90 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-335-в/л ул.Георгиевская | 0.35 |  | 2015 | 2015 | 53.1092 | 53.1092 |  | 53.1092
91 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ ТП-1-к/я Школа № 1 | 0.187 |  | 2015 | 2015 | 132.3106 | 132.3106 |  | 132.3106
92 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ ТП-105-ж/д ул Московская,14-ВРУ ж/д ул.Новороссийская, 7 | 0.049 |  | 2015 | 2015 | 39.1705 | 39.1705 |  | 39.1705
93 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-32/17 |  |  | 2015 | 2015 | 19.9481 | 19.9481 |  | 19.9481
94 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-106-в/л ТП-80 | 0.035 |  | 2015 | 2015 | 59.5221 | 59.5221 |  | 59.5221
95 | Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС 330/110/10 кВ "Машук" до ПС 35/10 кВ "Б.Ромашка" | 8.4 |  | 2014 | 2015 | 29855.8323 | 5345.6905 |  | 5345.6905
96 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-345 |  |  | 2015 | 2015 | 14.5959 | 14.5959 |  | 14.5959
97 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-345-РЩ-0,4 кВ | 0.053 |  | 2015 | 2015 | 36.5803 | 36.5803 |  | 36.5803
98 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-189-РЩ-0,4 кВ | 0.025 |  | 2015 | 2015 | 25.7405 | 25.7405 |  | 25.7405
99 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-38-щит учета ООО "Нина" | 0.053 |  | 2015 | 2015 | 38.4227 | 38.4227 |  | 38.4227
100 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ ТП-105-ж/д ул Московская,14-ВРУ ул.Московская, 14 (ТП-105) | 0.064 |  | 2015 | 2015 | 48.6985 | 48.6985 |  | 48.6985
101 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-127 |  |  | 2015 | 2015 | 20.1235 | 20.1235 |  | 20.1235
102 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-127-РЩ-0,4 кВ | 0.01 |  | 2015 | 2015 | 22.9343 | 22.9343 |  | 22.9343
103 | Монтаж второго трансформатора на ПС "Белая Ромашка" |  | 10 | 2014 | 2015 | 11593.774 | 2414.112 |  | 2414.112
104 | Установка ПП 10 кВ. в районе отпайки ВЛ-10 Кв. ТП 340-139 |  |  | 2015 | 2015 | 219.144 |  | 219.144 | 219.144
105 | Строительство подстанции "Промышленная" 35/6 кВ для улучшения электроснабжения потребителей |  | 3.2 | 2015 | 2015 | 5955.172 |  | 5955.172 | 5955.172
106 | Приобретение БКРП-10 кВ. в м-рн "Западный" |  |  | 2015 | 2015 | 6703.3898 |  | 6703.3898 | 6703.3898
107 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-549-ВРУ "Дом пионеров" | 0.228 |  | 2015 | 2015 | 305.7954 | 305.7954 |  | 305.7954
108 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-340 на в/л к ТП-139-ТП-417-ТП-356 | 0.109 |  | 2015 | 2015 | 154.5066 | 154.5066 |  | 154.5066
109 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-367 на в/л к п/ст "Бештаугорец", ф-213 | 0.021 |  | 2015 | 2015 | 59.1803 | 59.1803 |  | 59.1803
110 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-367 |  |  | 2015 | 2015 | 22.1554 | 22.1554 |  | 22.1554
111 | Прокладка КЛ-10 кВ РП-12-ТП-356 | 1.652 |  | 2015 | 2015 | 2969.7955 | 2574.0055 | 395.79 | 2969.7955
112 | Монтаж ВЛ-0,4 от ТП-136 к м/к по ул.Пионерская, 30-36 | 0.337 |  | 2015 | 2015 | 153.2277 | 153.2277 |  | 153.2277
113 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-205 на в/л по ул.Тольятти | 0.067 |  | 2015 | 2015 | 65.929 | 65.929 |  | 65.929
114 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-367-РЩ-0,4 кВ | 0.115 |  | 2015 | 2015 | 99.5418 | 99.5418 |  | 99.5418
115 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-367 на в/л по ул.Прогонная | 0.04 |  | 2015 | 2015 | 53.3529 | 53.3529 |  | 53.3529
116 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-367 на в/л по ул.Центральная (верх) | 0.04 |  | 2015 | 2015 | 53.3529 | 53.3529 |  | 53.3529
117 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-367 на в/л по ул.Центральная (низ) | 0.04 |  | 2015 | 2015 | 53.0917 | 53.0917 |  | 53.0917
118 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-565 на в/л по ул.Крайнего | 0.054 |  | 2015 | 2015 | 47.9695 | 47.9695 |  | 47.9695
119 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-68-РЩ-0,4 кВ | 0.042 |  | 2015 | 2015 | 45.5082 | 45.5082 |  | 45.5082
120 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-68 |  |  | 2015 | 2015 | 20.3189 | 20.3189 |  | 20.3189
121 | Монтаж ВЛ-0,4 от ТП-196 по ул.Энгельса | 0.02 |  | 2015 | 2015 | 14.0802 | 14.0802 |  | 14.0802
122 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-576 на в/л по ул.Февральского | 0.013 |  | 2015 | 2015 | 36.9313 | 36.9313 |  | 36.9313
123 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-576-ВРУ Школа № 3 | 0.013 |  | 2015 | 2015 | 29.354 | 29.354 |  | 29.354
124 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-205-ВРУ ж.д. на ул.Спортивная, 4/2 | 0.119 |  | 2015 | 2015 | 53.6867 | 53.6867 |  | 53.6867
125 | Строительство административного здания на территории ОАО "Пятигорские электрические сети" по ул.Дунаевского, 9 |  |  | 2015 | 2016 | 24824.8 |  | 12400 | 12400
126 | Строительство производственной площадки для хранения металлолома на базе Скачки |  |  | 2015 | 2015 | 203.0153 | 203.0153 |  | 203.0153
127 | Устройство подъездов и площадок к складскому помещению на производственной базе Скачки |  |  | 2015 | 2015 | 1625.8081 | 1625.8081 |  | 1625.8081
128 | Устройство подпорной стены за цехом измельчения веток после обрезки деревьев для предотвращения обрывов линий электропередач на производственной базе Скачки |  |  | 2015 | 2015 | 2409.9644 | 2409.9644 |  | 2409.9644
129 | Строительство трансформаторного цеха на территории производственной базы "Скачки" |  |  | 2012 | 2015 | 25642.6441 | 1794.89 | 720.7391 | 2515.6291
130 | Прокладка наружного газопровода к трансформаторному цеху |  |  | 2015 | 2015 | 607.7803 | 607.7803 |  | 607.7803
131 | Установка охранно-пожарной сигнализации в трансформаторном цехе |  |  | 2015 | 2015 | 196.543 | 196.543 |  | 196.543
132 | Установка системы видеонаблюдения на территории трансформаторного цеха |  |  | 2015 | 2015 | 125.496 | 125.496 |  | 125.496
133 | Установка системы вытяжной вентиляции в трансформаторном цехе |  |  | 2015 | 2015 | 74.409 | 74.409 |  | 74.409
ИТОГО финансовые средства (без НДС) | [5 empty] | 155319.7806 | 58492.1618 | 27586 | 86078.1618