Приложение №1

к пояснительной записке

по созданию АИИС КУЭ

**Процент оснащенности интеллектуальными (индивидуальными, квартирными) приборами учета электроэнергии в МКД**

| № п/п | Адрес | Всего ИПУ в МКД, шт. | Замена ИПУ, шт | | | | | | | Про-цент замены ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого | до 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | |
| 1 | МКД пр-т Калинина д. 152 | 48 | 13 |  | 13 |  |  |  | 27% | |
| 2 | МКД пр-т Калинина д. 2А | 132 | 132 |  | 132 |  |  |  | 100% | |
| 3 | МКД ул. Первомайская д.92 корп.4 | 49 | 48 |  | 48 |  |  |  | 98% | |
| 4 | МКД ул. Нежнова д.67 корп.2 | 73 | 73 |  | 73 |  |  |  | 100% | |
| 5 | МКД ул. Бунимовича д.19 | 38 | 35 |  | 35 |  |  |  | 92% | |
| 6 | МКД ул. Воровского д.78А | 84 | 84 |  | 84 |  |  |  | 100% | |
| 7 | МКД ул. Украинская д.44 | 69 | 47 |  | 47 |  |  |  | 68% | |
| 8 | МКД ул. Первомайская д.92 корп.5 | 28 | 21 |  | 15 |  |  | 6 | 75% | |
| 9 | МКД ул. Ессентукская д. 72 | 163 | 82 |  | 54 |  | 20 | 8 | 50% | |
| 10 | МКД пр-т Калинина д.154 | 59 | 34 |  | 34 |  |  |  | 58% | |
| 11 | МКД пр-т Калинина д.150 | 43 | 25 |  | 25 |  |  |  | 58% | |
| 12 | МКД ул. Теплосерная д.123А | 60 | 50 |  | 50 |  |  |  | 83% | |
| 13 | МКД ул. Железнодорожная д.125 | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 100% | |
| 14 | МКД пр-т Калинина д.42В | 43 | 30 |  | 30 |  |  |  | 70% | |
| 15 | МКД ул. Сергеева д.8 | 67 | 28 |  | 28 |  |  |  | 42% | |
| 16 | МКД ул. Московская д.32А | 24 | 15 |  | 15 |  |  |  | 63% | |
| 17 | МКД пр-т Калинина д.156 | 60 | 46 |  | 41 |  | 5 |  | 77% | |
| 18 | МКД пр-т Калинина д.2 корп.5 | 79 | 42 |  | 36 |  | 6 |  | 53% | |
| 19 | МКД пр-т Калинина д.2 корп.1 | 159 | 103 |  | 91 |  | 12 |  | 65% | |
| 20 | МКД пр-т Калинина д.2 корп.4 | 215 | 139 |  | 78 | 40 | 21 |  | 65% | |
| 21 | МКД пр-т. 40 лет Октября д. 27а | 21 | 15 |  |  | 15 |  |  | 71% | |
| 22 | МКД пр-т. 40 лет Октября д. 30 | 52 | 31 |  |  | 21 | 10 |  | 60% | |
| 23 | МКД пр-т. Калинина д. 19 | 70 | 63 |  |  | 42 | 21 |  | 90% | |
| 24 | МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 2 | 216 | 108 |  |  | 71 | 37 |  | 50% | |
| 25 | МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 3 | 216 | 84 |  |  | 71 | 13 |  | 39% | |
| 26 | МКД пр-т. Свободы д. 48 | 69 | 43 |  |  | 43 |  |  | 62% | |
| 27 | МКД ул. 1-я Набережная д. 24 | 98 | 43 |  |  | 43 |  |  | 44% | |
| 28 | МКД ул. 1-я Набережная д. 28 | 84 | 38 |  |  | 38 |  |  | 45% | |
| 29 | МКД ул. 1-я Набережная д. 30 | 98 | 29 |  |  | 29 |  |  | 30% | |
| 30 | МКД ул. 1-я Набережная д. 32 корп. 2 | 86 | 27 |  |  | 27 |  |  | 31% | |
| 31 | МКД ул. 1-я Набережная д. 32 корп. 3 | 108 | 63 |  |  | 63 |  |  | 58% | |
| 32 | МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 10 | 53 | 29 |  |  | 29 |  |  | 55% | |
| 33 | МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 12 | 67 | 35 |  |  | 35 |  |  | 52% | |
| 34 | МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 14 | 54 | 23 |  |  | 23 |  |  | 43% | |
| 35 | МКД ул. 5-й Переулок д. 13 | 90 | 65 |  |  | 65 |  |  | 72% | |
| 36 | МКД ул. Адмиральского д. 57 | 51 | 16 |  |  | 16 |  |  | 31% | |
| 37 | МКД ул. Адмиральского д. 8 корп. 5 | 166 | 67 |  |  | 54 | 6 | 7 | 40% | |
| 38 | МКД ул. Бештаугорская д. 5 | 35 | 30 |  |  | 30 |  |  | 86% | |
| 39 | МКД ул. Бульварная д. 44 | 152 | 87 |  |  | 44 | 43 |  | 57% | |
| 40 | МКД ул. Власова д. 12 | 22 | 14 |  |  | 14 |  |  | 64% | |
| 41 | МКД ул. Егоршина д. 12 | 139 | 104 |  |  | 86 | 18 |  | 75% | |
| 42 | МКД ул. Егоршина д. 14 | 56 | 22 |  |  | 22 |  |  | 39% | |
| 43 | МКД ул. Ермолова д. 12б | 20 | 11 |  |  | 11 |  |  | 55% | |
| 44 | МКД ул. Ессентукская д. 74 | 140 | 79 |  |  | 49 | 12 | 18 | 56% | |
| 45 | МКД ул. Ессентукская д. 76 | 166 | 86 |  |  | 53 | 20 | 13 | 52% | |
| 46 | МКД ул. Ессентукская д. 78 корп. 2 | 105 | 40 |  |  | 40 |  |  | 38% | |
| 47 | МКД ул. Железнодорожная д. 121 | 215 | 113 |  |  | 83 | 30 |  | 53% | |
| 48 | МКД ул. Кочубея д. 1 | 71 | 46 |  |  | 36 | 10 |  | 65% | |
| 49 | МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | 90 | 45 | 32 |  | 13 |  |  | 50% | |
| 50 | МКД ул. Кочубея д. 21 корп. 5 | 116 | 55 |  |  | 32 | 23 |  | 47% | |
| 51 | МКД ул. Кочубея д. 25 корп. 1 | 108 | 72 |  |  | 46 | 26 |  | 67% | |
| 52 | МКД ул. Крайнего д. 6 | 77 | 44 |  |  | 44 |  |  | 57% | |
| 53 | МКД ул. Краснознаменная д. 59 | 123 | 47 |  |  | 32 |  | 15 | 38% | |
| 54 | МКД ул. Кучуры д. 2 | 88 | 37 |  |  | 37 |  |  | 42% | |
| 55 | МКД ул. Кучуры д. 20 | 60 | 27 |  |  | 27 |  |  | 45% | |
| 56 | МКД ул. Кучуры д. 22 | 70 | 37 |  |  | 37 |  |  | 53% | |
| 57 | МКД ул. Малыгина д. 23 | 37 | 15 |  |  | 11 |  | 4 | 41% | |
| 58 | МКД ул. Московская д. 107 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | 100% | |
| 59 | МКД ул. Московская д. 34 | 120 | 50 |  |  | 28 | 22 |  | 42% | |
| 60 | МКД ул. Московская д. 50 | 182 | 58 |  |  | 36 | 16 | 6 | 32% | |
| 61 | МКД ул. Нежнова д. 21 корп. 1 | 94 | 59 |  |  | 59 |  |  | 63% | |
| 62 | МКД ул. Нежнова д. 67 корп. 1 | 171 | 47 |  |  | 47 |  |  | 27% | |
| 63 | МКД ул. Нежнова д. 67 корп. 3 | 45 | 29 |  |  | 29 |  |  | 64% | |
| 64 | МКД ул. Нежнова д. 73 | 80 | 39 |  |  | 25 | 14 |  | 49% | |
| 65 | МКД ул. Оранжерейная д. 22 корп. 2 | 146 | 116 |  |  | 97 | 19 |  | 79% | |
| 66 | МКД ул. Оранжерейная д. 22 корп. 3 | 52 | 52 |  |  | 52 |  |  | 100% | |
| 67 | МКД ул. Панагюриште д. 4 | 241 | 69 |  |  | 69 |  |  | 29% | |
| 68 | МКД ул. Партизанская д. 1В | 26 | 13 |  |  | 13 |  |  | 50% | |
| 69 | МКД ул. Партизанская д. 3 корп. 3 | 45 | 18 |  |  | 18 |  |  | 40% | |
| 70 | МКД ул. Первомайская д. 92 корп. 1 | 30 | 16 |  |  | 16 |  |  | 53% | |
| 71 | МКД ул. Пестова д. 17 корп. 2 | 95 | 95 |  |  | 47 |  | 48 | 100% | |
| 72 | МКД ул. Пестова д. 30 | 27 | 17 |  |  | 17 |  |  | 63% | |
| 73 | МКД ул. Пионерская д. 36 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 100% | |
| 74 | МКД ул. Пирогова д. 17 корп. 3 | 31 | 17 |  |  | 17 |  |  | 55% | |
| 75 | МКД ул. Пирогова д. 20 | 130 | 39 |  |  | 39 |  |  | 30% | |
| 76 | МКД ул. Подгорная д. 156 | 96 | 53 |  |  | 53 |  |  | 55% | |
| 77 | МКД ул. Подстанционная д. 15 | 60 | 40 |  |  | 40 |  |  | 67% | |
| 78 | МКД ул. Пушкинская д. 33 | 90 | 58 |  |  | 58 |  |  | 64% | |
| 79 | МКД ул. Розы Люксембург д. 84 корп. 1 | 40 | 30 |  |  | 30 |  |  | 75% | |
| 80 | МКД ул. Сельская д. 24 корп. 2 | 90 | 57 |  |  | 51 |  | 6 | 63% | |
| 81 | МКД ул. Сельская д. 39 | 72 | 46 |  |  | 46 |  |  | 64% | |
| 82 | МКД ул. Сергеева д. 4 | 135 | 42 |  |  | 42 |  |  | 31% | |
| 83 | МКД ул. Транзитная д. 1А | 97 | 50 |  |  | 50 |  |  | 52% | |
| 84 | МКД ул. Транзитная д. 2 корп. 5 | 56 | 22 |  |  | 22 |  |  | 39% | |
| 85 | МКД ул. Украинская д. 46 | 60 | 26 |  |  | 26 |  |  | 43% | |
| 86 | МКД ул. Украинская д. 48 | 60 | 26 |  |  | 26 |  |  | 43% | |
| 87 | МКД пер. Малиновского д. 1 | 56 | 37 |  |  |  | 37 |  | 66% | |
| 88 | МКД пр-т. 40 лет Октября д. 40 | 69 | 33 |  |  |  | 33 |  | 48% | |
| 89 | МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 6 | 80 | 43 |  |  |  | 43 |  | 54% | |
| 90 | МКД ул. 1-я Набережная д. 32 корп. 1 | 84 | 29 |  |  |  | 29 |  | 35% | |
| 91 | МКД ул. Адмиральского д. 33 | 75 | 55 |  |  |  | 55 |  | 73% | |
| 92 | МКД ул. Адмиральского д. 41 | 53 | 34 |  |  |  | 34 |  | 64% | |
| 93 | МКД ул. Адмиральского д. 8 корп. 3 | 140 | 58 |  |  |  | 58 |  | 41% | |
| 94 | МКД ул. Адмиральского д. 8 корп. 4 | 119 | 62 |  |  |  | 45 | 17 | 52% | |
| 95 | МКД ул. Аллея Строителей д. 2 корп. 1 | 45 | 18 |  |  |  | 18 |  | 40% | |
| 96 | МКД ул. Аллея Строителей д. 4 | 98 | 43 |  |  |  | 43 |  | 44% | |
| 97 | МКД ул. Аллея Строителей д. 4 корп. 1 | 40 | 19 |  |  |  | 19 |  | 48% | |
| 98 | МКД ул. Восстания д. 91 | 144 | 98 |  |  |  | 98 |  | 68% | |
| 99 | МКД ул. Дунаевского д. 1 корп. 1 | 33 | 31 |  |  |  | 31 |  | 94% | |
| 100 | МКД ул. Дунаевского д. 1 корп. 2 | 42 | 41 |  |  |  | 41 |  | 98% | |
| 101 | МКД ул. Егоршина д. 8 | 96 | 51 |  |  |  | 51 |  | 53% | |
| 102 | МКД ул. Ермолова д. 14 корп. 4 | 100 | 47 |  |  |  | 47 |  | 47% | |
| 103 | МКД ул. Кочубея д. 17 | 111 | 44 |  |  |  | 44 |  | 40% | |
| 104 | МКД ул. Кузнечная д. 2 корп. 1 | 36 | 16 |  |  |  | 16 |  | 44% | |
| 105 | МКД ул. Кучуры д. 1 | 27 | 13 |  |  |  | 13 |  | 48% | |
| 106 | МКД ул. Левадинский Спуск д. 42 | 20 | 8 |  |  |  | 8 |  | 40% | |
| 107 | МКД ул. Людкевича д. 9 корп. 1 | 71 | 33 |  |  |  | 33 |  | 46% | |
| 108 | МКД ул. Московская д. 14 корп. 12 | 62 | 32 |  |  |  | 32 |  | 52% | |
| 109 | МКД ул. Московская д. 20 | 72 | 47 |  |  |  | 47 |  | 65% | |
| 110 | МКД ул. Нежнова д. 51 корп. 1 | 129 | 37 |  |  |  | 37 |  | 29% | |
| 111 | МКД ул. Нежнова д. 56 корп. 1 | 72 | 47 |  |  |  | 47 |  | 65% | |
| 112 | МКД ул. Нежнова д. 56 корп. 2 | 71 | 24 |  |  |  | 24 |  | 34% | |
| 113 | МКД ул. Партизанская д. 3 корп. 2 | 45 | 14 |  |  |  | 14 |  | 31% | |
| 114 | МКД ул. Первомайская д. 15 | 17 | 12 |  |  |  | 12 |  | 71% | |
| 115 | МКД ул. Пестова д. 28 | 97 | 42 |  |  |  | 42 |  | 43% | |
| 116 | МКД ул. Подстанционная д. 22 | 140 | 59 |  |  |  | 59 |  | 42% | |
| 117 | МКД ул. Пушкинская д. 3 корп. 1 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  | 100% | |
| 118 | МКД ул. Спортивная д. 4 корп. 2 | 30 | 19 |  |  |  | 19 |  | 63% | |
| 119 | МКД ул. Тамбуканская д. 4 | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  | 100% | |
| 120 | МКД ул. Шатило д. 20 | 104 | 51 |  |  |  | 51 |  | 49% | |
| 121 | МКД ул. Широкая д. 19 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 100% | |
| 122 | МКД ул. Шолохова д. 1А | 18 | 14 |  |  |  | 14 |  | 78% | |
| 123 | МКД пр-т. Советской Армии д. 17 | 117 | 98 |  |  |  | 98 |  | 84% | |
| 124 | МКД ул. Нежнова д. 21 корп. 2 | 124 | 99 |  |  |  | 99 |  | 80% | |
| 125 | МКД ул. Аллея Строителей д. 2 корп. 2 | 47 | 20 |  |  |  | 20 |  | 43% | |
| 126 | МКД ул. 50 лет ВЛКСМ д. 160 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 100% | |
| 127 | МКД ул. Аллея Строителей д. 6 корп. 1 | 80 | 31 |  |  |  |  | 31 | 39% | |
| 128 | МКД ул. Береговая д. 24 | 11 | 11 |  |  |  |  | 11 | 100% | |
| 129 | МКД ул. Больничная д. 9 | 67 | 64 |  |  |  |  | 64 | 96% | |
| 130 | МКД ул. Бунимовича д. 19 корп. 2 | 56 | 43 |  |  |  |  | 43 | 77% | |
| 131 | МКД ул. Бутырина д. 3 | 233 | 92 |  |  |  |  | 92 | 39% | |
| 132 | МКД ул. Ессентукская д. 66а | 30 | 15 |  |  |  |  | 15 | 50% | |
| 133 | МКД ул. Кипарисовая д. 2 корп. 2 | 96 | 45 |  |  |  |  | 45 | 47% | |
| 134 | МКД ул. Козлова д. 52 | 75 | 23 |  |  |  |  | 23 | 31% | |
| 135 | МКД ул. Коллективная д. 1 | 26 | 26 |  |  |  |  | 26 | 100% | |
| 136 | МКД ул. Нежнова д. 21 корп. 3 | 144 | 138 |  |  |  |  | 138 | 96% | |
| 137 | МКД ул. Орджоникидзе д. 11 корп. 2 | 131 | 117 |  |  |  |  | 117 | 89% | |
| 138 | МКД ул. Подстанционная д. 2а | 48 | 21 |  |  |  |  | 21 | 44% | |
| 139 | МКД ул. Транзитная д. 11 | 34 | 34 |  |  |  |  | 34 | 100% | |
| 140 | МКД ул. Разина д. 1 | 108 | 34 |  |  |  |  | 34 | 31% | |
| 141 | МКД пер. Зеленый д. 3 | 20 | 9 |  |  |  |  | 9 | 45% | |
| 142 | МКД пр-т. Калинина д. 160 | 159 | 86 |  |  |  |  | 86 | 54% | |
| 143 | МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 8 | 79 | 46 |  |  |  |  | 46 | 58% | |
| 144 | МКД ул. Адмиральского д. 2 корп. 3 | 72 | 51 |  |  |  |  | 51 | 71% | |
| 145 | МКД ул. Адмиральского д. 35 корп. 1 | 47 | 21 |  |  |  |  | 21 | 45% | |
| 146 | МКД ул. Адмиральского д. 35 корп. 2 | 48 | 21 |  |  |  |  | 21 | 44% | |
| 147 | МКД ул. Адмиральского д. 55 | 53 | 31 |  |  |  |  | 31 | 58% | |
| 148 | МКД ул. Баксанская д. 3Б | 12 | 9 |  |  |  |  | 9 | 75% | |
| 149 | МКД ул. Егоршина д. 6 корп. 3а | 8 | 5 |  |  |  |  | 5 | 63% | |
| 150 | МКД ул. Ессентукская д. 78 корп. 1 | 107 | 31 |  |  |  |  | 31 | 29% | |
| 151 | МКД ул. Ермолова д. 14а | 90 | 58 |  |  |  |  | 58 | 64% | |
| 152 | МКД ул. Коллективная д. 3 | 16 | 16 |  |  |  |  | 16 | 100% | |
| 153 | МКД ул. Кочубея д. 21 корп. 1 | 60 | 27 |  |  |  |  | 27 | 45% | |
| 154 | МКД ул. Кочубея д. 23 | 70 | 32 |  |  |  |  | 32 | 46% | |
| 155 | МКД ул. Крайнего д. 2 | 57 | 36 |  |  |  |  | 36 | 63% | |
| 156 | МКД ул. Крайнего д. 2б | 30 | 16 |  |  |  |  | 16 | 53% | |
| 157 | МКД ул. Кузнечная д. 2 | 119 | 75 |  |  |  |  | 75 | 63% | |
| 158 | МКД ул. Кучуры д. 18 | 59 | 29 |  |  |  |  | 29 | 49% | |
| 159 | МКД ул. Ленина д. 39 | 50 | 41 |  |  |  |  | 41 | 82% | |
| 160 | МКД ул. Малыгина д. 24 | 62 | 23 |  |  |  |  | 23 | 37% | |
| 161 | МКД ул. Московская д. 18 | 44 | 28 |  |  |  |  | 28 | 64% | |
| 162 | МКД ул. Нежнова д. 72 | 123 | 62 |  |  |  |  | 62 | 50% | |
| 163 | МКД ул. Нины Попцовой д. 7 | 59 | 38 |  |  |  |  | 38 | 64% | |
| 164 | МКД ул. Панагюриште д. 10 | 126 | 67 |  |  |  |  | 67 | 53% | |
| 165 | МКД ул. Подстанционная д. 17 | 68 | 40 |  |  |  |  | 40 | 59% | |
| 166 | МКД ул. Подстанционная д. 25А | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 100% | |
| 167 | МКД ул. Транзитная д. 2 корп. 6 | 167 | 77 |  |  |  |  | 77 | 46% | |
| 168 | МКД ул. Украинская д. 56 корп. 1 | 60 | 19 |  |  |  |  | 19 | 32% | |
| 169 | МКД ул. Юлиуса Фучика д. 11 | 110 | 34 |  |  |  |  | 34 | 31% | |
|  | **ВСЕГО** | **13332** | **7352** | **32** | **1001** | **2535** | **1893** | **1891** | **55%** | |

Генеральный директор

АО «Пятигорские электрические сети» В.И. Писаренко