## расчет С1 по НН на 2015
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Стандартизированная тарифная ставка (С₁) на покрытие расходов на выполнение обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства по ОАО "Пятигорские электрические сети" на уровне напряжения 0,4 кВ. на 2015 г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Планируемая трудоёмкость на присоединение, чел.час | Ступень оплаты | Стоимость ч/час; маш/час; руб. | Планируемый расход на тех. присоединение, руб. | Среднее количество присоединений за год, шт. | НВВ по каждому мероприятию, руб. | Объем максимальной мощности, кВт | Ставка С1, руб./кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6х4 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), в том числе
1.1. | Прием заявки, проверка достаточности и правильности предоставленных данных | Техник ПТС | 0.25 | 3 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.2. | Рассмотрение полученной заявки | Инженер ПТС | 0.5 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.3. | Определение возможности технологического присоединения по схеме электрических сетей | Начальник ПТС | 0.75 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.4. | Выезд на место для определения источника питания, точек присоединения заявленных электроустановок Заказчика к электрическим сетям, обследование существующих электрических сетей Заказчика, от границы балансовой принадлежности до места непосредственного присоединения электроустановок | Начальник службы КЛЭП (ВЛЭП) | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник службы подстанций | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Инженер ПТС | 1 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Водитель | 1 | 2 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Автомобиль УАЗ | 1 |  | 233.6368 | 233.6368 | х | х | х | х
1.5. | Разработка вариантов Схемы внешнего электроснабжения электроустановок Заказчика, определение технической возможности для технологического присоединения путем расчета | Инженер ПТС | 1 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник ПТС | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.6. | Подготовка проекта технических условий и проекта договора, их согласование | Инженер ПТС | 0.25 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник ПТС | 0.5 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Главный инженер | 0.5 | 12 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.7. | Выдача Заказчику технических условий и договора | Инженер ПТС | 0.5 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
| Итого п.1 |  |  |  |  | #REF! | 24 | #REF! | 2688.0967 | #REF!
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ , всего в том числе
2.1. | Рассмотрение исполнительной документации Заказчика на выполнение мероприятий по технологическому присоединению | Инженер ПТС | 0.25 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
2.2. | Выезд на место для определения объема полноты выполнения заказчиком условий Договора, мероприятий технических условий | Начальник службы КЛЭП | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник службы ВЛЭП | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник службы подстанций | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Инженер ПТС | 1 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Водитель | 1 | 3 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Автомобиль УАЗ | 1 |  | 233.6368 | 233.6368 | х | х | х | х
2.3. | Подготовка акта о технологическом присоединении с заключением о готовности электроустановок Заказчика, заявленных к присоединению и акта разраничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности | Инженер ПТС | 0.5 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
| Итого п. 2 |  |  |  |  | #REF! | 24 | #REF! | 2688.0967 | #REF!
3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, в том числе:
4.1. | Подготовка справки о выполнении ТУ | Инженер ПТС | 1 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
4.2. | Подготовка распоряжения на подключение электроустановки Заказчика | Инженер ПТС | 0.5 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
4.3. | Выезд бригады для подготовки рабочего места к присоединению объекта и допуск бригады | Инженер ПТС | 0.2 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Диспетчер | 0.2 | 7 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Мастер | 0.7 | 6 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Электромонтер | 0.5 | 4 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Водитель | 0.5 | 3 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Автомобиль УАЗ | 0.5 |  | 233.6368 | 116.8184 | х | х | х | х
4.4. | Присоединение объекта к сетям | Мастер | 1.25 | 6 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Электромонтер | 1.25 | 4 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Водитель | 1.25 | 3 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Автомобиль УАЗ | 1.25 |  | 233.6368 | 292.046 | х | х | х | х
4.5. | Проверка правильности работы приборов учёта | Инспектор | 1.25 | 5 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
4.6. | Утверждение акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности | Инженер ПТС | 0.5 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Главный инженер | 0.25 | 12 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
5. | Итого п 4 |  |  |  |  | #REF! | 24 | #REF! | 2688.0967 | #REF!
6. | Всего п 1-4 |  |  |  |  | #REF! | 24 | #REF! | 2688.0967 | #REF!
7. | С учетом рентабельности 10,4 % |  |  |  |  | #REF! | 24 | #REF! | 2688.0967 | #REF!
| Генеральный директор ОАО "Пятигорские электрические сети" | [5 empty] | Хнычев В.А.
| Начальник ПТС | [5 empty] | Калашникова Л.В.
| Начальник ПЭО | [5 empty] | Мамедова С.В.

## расчет С1 по СН2 на 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Стандартизированная тарифная ставка (С₁) на покрытие расходов на выполнение обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства по ОАО "Пятигорские электрические сети" на уровне напряжения 6 - 10 кВ. на 2015 г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Планируемая трудоёмкость на присоединение, чел.час | Ступень оплаты | Стоимость ч/час; маш/час; руб. | Планируемый расход на тех. присоединение, руб. | Среднее количество присоединений за год, шт.* | НВВ по каждому мероприятию, руб. | Объем максимальной мощности, кВт | Ставка С1, руб./кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6х4 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), в том числе
1.1. | Прием заявки, проверка достаточности и правильности предоставленных данных | Техник ПТС | 0.75 | 3 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.2. | Рассмотрение полученной заявки | Инженер ПТС | 1 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.3. | Определение возможности технологического присоединения по схеме электрических сетей | Начальник ПТС | 3 | 11 | #REF! | #REF!
|  | Начальник ОДС | 1.5 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.4. | Выезд на место для определения источника питания, точек присоединения заявленных электроустановок Заказчика к электрическим сетям, обследование существующих электрических сетей Заказчика, от границы балансовой принадлежности до места непосредственного присоединения электроустановок | Начальник службы КЛЭП (ВЛЭП) | 2 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник службы подстанций | 2 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Инженер ПТС | 2 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Водитель | 2 | 2 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Автомобиль УАЗ | 2 |  | 233.6368 | 467.2737 | х | х | х | х
1.5. | Разработка вариантов Схемы внешнего электроснабжения электроустановок Заказчика, определение технической возможности для технологического присоединения путем расчета | Инженер ПТС | 8 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник ПТС | 2 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.6. | Подготовка проекта технических условий и проекта договора, их согласование | Инженер ПТС | 1 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник ПТС | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник службы КЛЭП (ВЛЭП) | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник службы подстанций | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник службы РЭАИТИМ | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Главный инженер | 1 | 12 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
1.7. | Выдача Заказчику технических условий и договора | Инженер ПТС | 0.5 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
| Итого п.1 |  |  |  |  | #REF! | 1 | #REF! | 2500 | #REF!
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ , всего в том числе
2.1. | Рассмотрение исполнительной документации Заказчика на выполнение мероприятий по технологическому присоединению | Инженер ПТС | 3 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
2.2. | Выезд на место для определения объема полноты выполнения заказчиком условий Договора, мероприятий технических условий | Начальник службы КЛЭП | 3 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник службы ВЛЭП | 3 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Начальник службы подстанций | 3 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Инженер ПТС | 3 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Водитель | 3 | 3 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Автомобиль УАЗ | 3 |  | 233.6368 | 700.9105 | х | х | х | х
2.3. | Подготовка акта о технологическом присоединении с заключением о готовности электроустановок Заказчика, заявленных к присоединению и акта разраничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности | Инженер ПТС | 2 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
| Итого п. 3 |  |  |  |  | #REF! | 1 | #REF! | 2500 | #REF!
3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, в том числе:
4.1. | Подготовка справки о выполнении ТУ | Инженер ПТС | 1 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
4.2. | Подготовка распоряжения на подключение электроустановки Заказчика | Инженер ПТС | 1.5 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
4.3. | Выезд бригады для подготовки рабочего места к присоединению объекта и допуск бригады | Начальник ПТС | 1 | 11 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Диспетчер | 2 | 7 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Мастер | 2 | 6 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Электромонтер | 2 | 4 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Водитель | 2 | 3 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Автомобиль УАЗ | 2 |  | 233.6368 | 467.2737 | х | х | х | х
4.4. | Присоединение объекта к сетям | Мастер | 1.25 | 6 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Электромонтер | 1.25 | 4 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Водитель | 1.25 | 3 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Автомобиль УАЗ | 1.25 |  | 233.6368 | 292.046 | х | х | х | х
4.5. | Проверка правильности работы приборов учёта | Инспектор | 3 | 5 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
4.6. | Утверждение акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности | Инженер ПТС | 0.5 | 8 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
|  | Главный инженер | 0.5 | 12 | #REF! | #REF! | х | х | х | х
5. | Итого п 4 |  |  |  |  | #REF! | 1 | #REF! | 2500 | #REF!
6. | Всего п 1-4 |  |  |  |  | #REF! | 1 | #REF! | 2500 | #REF!
7. | С учетом рентабельности 10,4 % |  |  |  |  | #REF! | 1 | #REF! | 2500 | #REF!
| Генеральный директор ОАО "Пятигорские электрические сети" | [5 empty] | Хнычев В.А.
| Главный инженер | [5 empty] | Жданов В.В.
| Начальник ПТС | [5 empty] | Калашникова Л.В.
| Начальник ПЭО | [5 empty] | Мамедова С.В.

## расчет ставки С2 ВЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Стандартизированные тарифные ставки (С2i) и ставки за единицу максимальной мощности (С2imax) на покрытие расходов сетевой организации ОАО "Пятигорские электрические сети" на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения на 2015 г.
Категория присоединения | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | Фактические расходы в ценах 2001 г., руб. |  |  | Протяженность линии, км | Максимальная присоединенная мощность, кВт | Ставка С2, (воздушные линии электропередачи), руб./км | Ставка С2max, (воздушные линии электропередачи), руб./кВт
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
до 15 кВт включительно | 0.4
свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  | 118719.45 | 241955.76 | 165322.29 | 6.81 | 1670.8 | 77238.9868 | 314.8178
свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  | 65129.97 |  |  | 0.98 | 160 | 66459.1531 | 407.0623
не менее 670 кВт
до 15 кВт включительно | 6-10
свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670 кВт
не менее 670 кВт
Генеральный директор
ОАО "Пятигорские электрические сети" |  |  |  |  | Хнычев В.А.
Заместитель генерального директора |  |  |  |  | Шарапов А.Н.
Инженер ОКС |  |  |  |  | Рынч А.Ф.
Начальник ПЭО |  |  |  |  | Мамедова С.В.

## расчет ставки С3 КЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Стандартизированные тарифные ставки (С3i) и ставки за единицу максимальной мощности (С3imax) на покрытие расходов сетевой организации ОАО "Пятигорские электрические сети" на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения на 2015 г.
Категория присоединения | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | Фактические расходы в ценах 2001 г., руб. |  |  | Протяженность линии, км | Максимальная присоединенная мощность, кВт | Ставка С3, (кабельные линии электропередачи), руб./км | Ставка С3max, (кабельные линии электропередачи), руб./кВт
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
до 15 кВт включительно | 0.4
свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  | 1202478.29 | 578554.23 | 388100.77 | 7.78 | 2053 | 278665.63 | 1056.5676
свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  | 2007809.89 | 2630005.71 | 245271.53 | 12.57 | 4569.29 | 388353.1 | 1068.6752
не менее 670 кВт
до 15 кВт включительно | 6-10
свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670 кВт
не менее 670 кВт |  |  |  | 2355230.41 | 4.55 | 2500 | 517291.99 | 942.0922
Генеральный директор
ОАО "Пятигорские электрические сети" |  |  |  |  | Хнычев В.А.
Заместитель генерального директора |  |  |  |  | Шарапов А.Н.
Инженер ОКС |  |  |  |  | Рынч А.Ф.
Начальник ПЭО |  |  |  |  | Мамедова С.В.

## Расчет ставки С4 пст
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Стандартизированные тарифные ставки (С4i) и ставки за единицу максимальной мощности (С4imax) на покрытие расходов сетевой организации ОАО "Пятигорские электрические сети" на строительство комплектных трансформаторных подстанций на 2015 г.
Категория присоединения | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | Фактические расходы в ценах 2001 г., руб. |  |  | Максимальная присоединенная мощность, кВт | Ставка С4, (трансформаторные подстанцие (КТП), распределительные трансформаторные подстанции (РТП)), руб./кВт
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
до 15 кВт включительно | 0.4
свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  | 435574.56 | 26700.43 |  | 240.4 | 1922.9409
свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  | 443684.25 | 2532063.53 |  | 2142.43 | 1388.9592
не менее 670 кВт
до 15 кВт включительно | 6-10
свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670 кВт
не менее 670 кВт
Генеральный директор
ОАО "Пятигорские электрические сети" |  |  |  |  | Хнычев В.А.
Заместитель генерального директора |  |  |  |  | Шарапов А.Н.
Инженер ОКС |  |  |  |  | Рынч А.Ф.
Начальник ПЭО |  |  |  |  | Мамедова С.В.

## последняя миля 2012-2014 гг
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Расходы по мероприятиям «последней мили» исходя из фактических данных за три предыдущих года (2012, 2013, 2014 гг.) по ОАО "Пятигорские электрические сети"
Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | № п/п | Информация о заявителе | Технические условия (номер, дата) | Категория надежности | Договор, (номер, дата) |  | Мощность, кВт |  | Тип и мощность трансформаторной подстанции | Протяженность линии, км |  | Тип (марка кабеля, провода), сечение | Фактическая стоимость присоединения, согласно акту выполненных работ (КС-2), руб.
[7 empty] | максимальная присоединенная | присоединенных трансформаторов |  | воздушных линий | кабельных линий |  | расходы на строительство воздушных линий |  | расходы на строительство кабельных линий |  | расходы на строительство подстанций |  | Итого
|  | Наименование юридического лица | [10 empty] | в ценах 2001г. | в текущих ценах | в ценах 2001г. | в текущих ценах | в ценах 2001г. | в текущих ценах | в ценах 2001г. | в текущих ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0.4 |  | Свыше 15 кВт и до 150 кВт
2012
| 1 | Карташевская Н.Т. | 558/10 от 26.11.2010 | 2 | 88/10-ТП 26.11.10 |  | 7: 80; 11: 0.456; 12: АВБбШВ-1 4х120; 15: 97014; 16: 599609.84; 19: 97014; 20: 599609.84
| 2 | ООО ТПФ «Альфа-Фиш» | 360/10 от 28.07.2010 | 3 | 53/10-ТП 28.07.10 |  | 7: 25; 10: 0.08; 12: СИП-2 3*50+1*54,6; 13: 8218.15; 14: 34516.23; 19: 8218.15; 20: 34516.23
| 3 | Блинов И.В. | 489/11 от 17.11.2011 | 3 | 55/11-ТП 17.11.11 |  | 7: 25; 10: 0.596; 12: СИП-2 3*50+1*95; 13: 30495.2405; 14: 128080.01; 19: 30495.2405; 20: 128080.01
| 4 | Григорянц Р.В. | 92/10 02.03.2010 | 3 | 15/10-ТП 02.03.10 |  | 7: 49.5; 11: 0.195; 12: АВБбШВ-1 4х120; 15: 24432.7; 16: 140920.34; 19: 24432.7; 20: 140920.34
| 5 | Кюльбяков С.К. | 507/11 24.11.2011 | 3 | 58/11-ТП 24.11.11 |  | 7: 18; 10: 0.16; 12: СИП-2 3*35+1*54,6; 13: 9814.4286; 14: 41220.6; 19: 9814.4286; 20: 41220.6
| 6 | МКДОУ д/с №24 Звездочка | 153/12 от 12.04.2012 | 2 | 1/12-ТП 15.05.12 |  | 7: 16.5; 11: 0.148; 12: АВБбШВ-1 4х70; 15: 31209.11; 16: 197299.49; 19: 31209.11; 20: 197299.49
| 7 | Бондарь Г.Ю. | 335/10 15.07.2010 | 3 | 49/10-ТП 15.07.10 |  | 7: 35; 10: 0.24; 12: СИП-2 3*95+1*70; 13: 13817.531; 14: 58033.63; 19: 13817.531; 20: 58033.63
| 8 | Порублев С.А. | 548/10 от 19.11.10 | 3 | 86/10-ТП 19.11.10 |  | 54 |  |  | 0.46 | 0.246 | СИП-2 3*70+1*56,4, АВБбШВ-1 4х120 | 29558.3214 | 124144.95 | 53144.83 | 313023.02 |  |  | 82703.1514 | 437167.97
| 9 | Сбежнев А.А. | 224/11 от 06.06.11 | 3 | 10/11-ТП 06.06.11 |  | 110 | 250 | КТПП-630/10 |  | 0.338 | ААШВ-10 3х240, АВБбШВ-1 4х120 |  |  | 113278.11 | 610568.99 | 66507.97 | 349831.91 | 179786.08 | 960400.9
| 10 | Пейсахов Э.Г. ИП | 260/11 от 27.06.11 | 2 | 12/11-ТП 27.06.11 |  | 7: 60.9; 11: 0.28; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 126310.33; 16: 684601.98; 19: 126310.33; 20: 684601.98
| 11 | Парастатова А.Х. | 366/11 от 05.09.11 | 3 | 34/11-ТП 05.09.11 |  | 7: 30; 11: 0.038; 12: АВБбШВ-1 4х70; 15: 17689.12; 16: 93044.76; 19: 17689.12; 20: 93044.76
| 12 | МУ УКС скорая помощь | 387/11 от 21.09.11 | 2 | 41/11-ТП 26.09.11 |  | 115 | 400 | 2БКТП-1000 |  | 0.982 | АВБбШВ-1 4х185, АВБбШВ-1 4х120, ААШВ-10 3х240 |  |  | 286603.2 | 1556255.35 | 369066.59 | 1959743.59 | 655669.79 | 3515998.94
| 13 | Клюй Р.А. | 495/11 от 22.11.2011 | 3 | 57/11-ТП 22.11.11 |  | 7: 65; 10: 0.176; 12: СИП-2 3*95+1*70; 13: 11748.6667; 14: 49344.4; 19: 11748.6667; 20: 49344.4
| 14 | ООО Девелоп-инвест | 516/11 от 28.11.11 | 2 | 61/11-ТП 28.11.11 |  | 7: 133; 11: 0.964; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 182023.68; 16: 966545.76; 19: 182023.68; 20: 966545.76
| 15 | Завиша С.Н. | 532/11 от 05.12.11 | 3 | 65/11-ТП 05.12.11 |  | 21 |  |  | 0.19 | 0.052 | СИП-2 3*120+1*95, АВБбШВ-1 4х70 | 8121.9786 | 34112.31 | 5833.81 | 33952.76 |  |  | 13955.7886 | 68065.07
| 16 | Печалов А.И. | 217/12 от 28.05.12 | 3 | 9/12-ТП 28.05.12 |  | 7: 20; 11: 0.268; 12: АВБбШВ-1 4х70; 15: 74986.15; 16: 430420.52; 19: 74986.15; 20: 430420.52
| 17 | ООО «Элегия»(Кукса) | 583/11 от 30.12.11 | 3 | 77/11-ТП 30.12.11 |  | 7: 50; 11: 0.54; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 189953.25; 16: 1105527.9; 19: 189953.25; 20: 1105527.9
| 18 | НОУ ДПО УЦ «Профи» | 218/12 от 28.05.12 | 3 | 10/12-ТП 28.05.12 |  | 7: 17.8; 19: 0; 20: 0
| 19 | Атанесян. А.А. | 496/12 от 16.11.12 | 3 | 49/12-ТП 16.11.12 |  | 7: 25; 10: 0.102; 12: СИП-2 3*50+1*54,6; 13: 6945.1286; 14: 29169.54; 19: 6945.1286; 20: 29169.54
| Итого | [5 empty] | 950.7 |  |  | 2.004 | 4.507 | 266802.3719 | 118719.4452 | 498621.67 | 1202478.29 | 6731770.71 | 435574.56 | 2309575.5 | 1756772.2952 | 9539967.88
| 2013 | 2013
| 1 | Дмитриев С.И. | 162/10 от 12.04.10 | 3 | 25/10-ТП 12.04.10 |  | 7: 22; 10: 0.268; 12: СИП-2 3*50+1*54,6; 13: 11224.931; 14: 47144.71; 19: 11224.931; 20: 47144.71
| 2 | Ивин В.Н. | 312/11 от 02.08.11 | 3 | 22/11-ТП 02.08.11 |  | 7: 42; 11: 0.184; 12: АВБбШВ-1 4х70; 15: 113734.84; 16: 625979.38; 19: 113734.84; 20: 625979.38
| 3 | Костюков А.К. (ООО «Авангард) | 105/13 от 01.03.13 | 3 | 27/11-ТП 19.08.11 |  | 40 |  |  | 0.222 | 0.186 | СИП-2 3*70+1*54,6, АВБбШВ-1 4х240 | 9816.2214 | 41228.13 | 59353.61 | 339820.44 |  |  | 69169.8314 | 381048.57
| 4 | ООО Пеко | 352/11 от 23.08.11 | 3 | 29/11-ТП 23.08.11 |  | 7: 40; 10: 0.272; 12: СИП-2 3*95+1*70; 13: 26627.3595; 14: 111834.91; 19: 26627.3595; 20: 111834.91
| 5 | Раздобудко В.И. | 420/12 от 14.09.12 | 2 | 3/12-ТП 18.05.12 |  | 7: 150; 11: 0.388; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 103984.31; 16: 605994.63; 19: 103984.31; 20: 605994.63
| 6 | Карелин К.Е. | 252/12 от 18.06.12 | 3 | 18/12-ТП 18.06.12 |  | 46 |  |  | 0.21 | 0.138 | СИП-2 3*70+1*54,6, АВБбШВ-1 4х70, | 19802.8 | 83171.76 | 28261.62 | 159725.11 |  |  | 48064.42 | 242896.87
| 7 | ЗАО «Рокада Маркет» | 312/12 от 26.07.12 | 3 | 25/12-ТП 26.07.12 |  | 7: 29.3; 11: 0.317; 12: АВБбШВ-1 4х240, АВБбШВ-1 4х50,; 15: 69914.31; 16: 359064.79; 19: 69914.31; 20: 359064.79
| 8 | Арутюнов А.А. | 449/12 от 17.10.12 | 3 | 43/12-ТП 17.10.12 |  | 7: 50; 10: 0.187; 12: СИП-2 3*50+1*54,6; 13: 8585.5238; 14: 36059.2; 19: 8585.5238; 20: 36059.2
| 9 | ООО ФЛЭШ | 508/12 23.11.12 | 3 | 55/12-ТП 23.11.12 |  | 15.4 | 160 | КТПН |  | 0.288 | АВБбШВ-1 4х70, ААШВ-10 3х240 |  |  | 39068.45 | 210367.51 | 26700.43 | 146207.14 | 65768.88 | 356574.65
| 10 | Григорянц Г.Ю. | 519а/12 от 30.11.12 | 3 | 60/12-ТП 30.11.12 |  | 7: 33; 10: 0.25; 12: СИП-2 3*95+1*70; 13: 18630.431; 14: 78247.81; 19: 18630.431; 20: 78247.81
| 11 | ИП Бедросов О.П. | 45/13 от 04.02.13 | 3 | 2/13-ТП 04.02.13 |  | 7: 20; 10: 0.127; 12: СИП-2 3*95+1*70; 13: 12445.8048; 14: 52272.38; 19: 12445.8048; 20: 52272.38
| 12 | Зацепин А.И. | 70/13 от 13.02.13 | 3 | 3/13-ТП 13.02.13 |  | 7: 36; 10: 0.25; 12: СИП-2 3*50+1*54,6; 13: 13115.369; 14: 55084.55; 19: 13115.369; 20: 55084.55
| 13 | ИП Маркевич. Н.И. | 88/13 от 21.02.13 | 3 | 10/13-ТП 21.02.13 |  | 7: 30; 11: 0.145; 12: АВБбШВ-1 4х70; 15: 50232.87; 16: 265197.01; 19: 50232.87; 20: 265197.01
| 14 | ИП Солодов Ю.И. | 160/13 от 04.04.13 | 3 | 18/13-ТП 04.04.13 |  | 7: 25; 10: 0.108; 12: СИП-2 3*50+1*54,6; 13: 6192.5381; 14: 26008.66; 19: 6192.5381; 20: 26008.66
| 15 | Мгоян С.А. | 181/13 от 17.04.13 | 3 | 20/13-ТП 17.04.13 |  | 7: 20; 11: 0.094; 12: АВБбШВ-1 4х70; 15: 16077.83; 16: 90881.96; 19: 16077.83; 20: 90881.96
| 16 | Геворгян А.С., Геворгян В.П. | 183/13 от 19.04.13 | 3 | 21/13-ТП 19.04.13 |  | 7: 30; 10: 0.196; 12: СИП-2 3*50+1*54,6; 13: 9442.2833; 14: 39657.59; 19: 9442.2833; 20: 39657.59
| 17 | Сааков С.А. | 316/13 от 18.07.13 | 3 | 36/13-ТП 18.07.13 |  | 7: 70; 10: 0.19; 12: СИП-2 3*120+1*95; 13: 22059.8167; 14: 92651.23; 19: 22059.8167; 20: 92651.23
| 18 | Лукьянов В.М. | 37/12 от 31.08.2012 | 3 | 37/12-ТП 31.08.12 |  | 7: 90; 10: 0.175; 12: СИП2 3х120+1х95; 13: 21090.4485; 14: 108615.81; 19: 21090.4485; 20: 108615.81
| 19 | Тумасян Л.Р. | 456/13 от 03.10.2013 | 3 | 52/12-ТП 16.11.12 |  | 7: 34.8; 11: 0.242; 12: АВБбШВ-1 4х120; 15: 57942.1122; 16: 299560.72; 19: 57942.1122; 20: 299560.72
| 20 | ИП Кулешов А.Г. | 252/13 от 06.06.2013 | 3 | 26/13-ТП 06.06.13 |  | 7: 37; 10: 0.244; 12: СИП2 3*50+1х54,6, СИП2 3*95+1х70; 13: 32925.3191; 14: 170223.9; 19: 32925.3191; 20: 170223.9
| 21 | Кюльбяков О.К. | 395/13 02.09.2013 | 3 | 46/13-ТП 02.09.13 |  | 7: 106; 10: 0.3; 12: СИП2 3х120+1х95; 13: 29996.911; 14: 155084.03; 19: 29996.911; 20: 155084.03
| 22 | МУ УКС детсад Рябинушка | 535/13 от 22.11.2013 | 2 | 74/13-ТП 22.11.13 |  | 7: 130; 11: 0.202; 12: АВБбШВ-1 4х120; 15: 39984.2766; 16: 206718.71; 19: 39984.2766; 20: 206718.71
[7 empty] | 1096.5 |  |  | 2.999 | 2.184 |  | 241955.7573 | 1097284.67 | 578554.2288 | 3163310.26 | 26700.43 | 264905.7824 | 847210.4161 | 4525500.7124
2014
| 1 | Прасолов Д.В. | 455/13 от 03.10.2013 | 3 | 75/11-ТП 30.12.11 |  | 7: 34.8; 11: 0.283; 12: АВБбШВ-1 4х120; 15: 60364.1515; 16: 310875.38; 19: 60364.1515; 20: 310875.38
| 2 | ООО «Замок» | 177/14 от 25.04.14 | 2 | 4/12-ТП 18.05.12 |  | 7: 57; 11: 0.228; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 131252.8287; 16: 658889.2; 19: 131252.8287; 20: 658889.2
| 3 | ИП Беликова Ф.Х.М. | 368/14 от 16.07.14 | 3 | 13/12-ТП 13.06.12 |  | 7: 30; 10: 0.124; 12: СИП2 3х50+1х54,6; 13: 6520.7365; 14: 32668.89; 19: 6520.7365; 20: 32668.89
| 4 | Вазагов В.М. | 507/12 от 23.11.2012 | 2 | 54/12-ТП 23.11.12 |  | 7: 101; 11: 0.367; 12: АВБбШВ-1 4х150; 15: 117732.3022; 16: 592193.48; 19: 117732.3022; 20: 592193.48
| 5 | ип Саркисян К.Р. | 471/13 от 14.10.2013 | 3 | 61/13-ТП 14.10.13 |  | 7: 65; 11: 0.152; 12: ААШВх10 3х240,; 15: 45014.47; 16: 232724.81; 19: 45014.47; 20: 232724.81
| 6 | Лукьянчиков М.С. | 159/14 от 18.04.2014 | 3 | 76/13-ТП 29.11.13 |  | 7: 55; 10: 0.175; 12: СИП2 3*70+1х54,6; 13: 9965.3653; 14: 49926.48; 19: 9965.3653; 20: 49926.48
| 7 | Сардарян В.В. | 600/13 от 20.12.2013 | 3 | 84/13-ТП 20.12.13 |  | 7: 57; 10: 0.119; 12: СИП2 3х120+1х95; 13: 8584.1375; 14: 43092.37; 19: 8584.1375; 20: 43092.37
| 8 | Головко Н.В. | 8/14 от 21.01.2014 | 3 | 1/14-ТП 21.01.14 |  | 7: 30; 11: 0.063; 12: АВБбШВ-1 4х70; 15: 33737.022; 16: 168685.11; 19: 33737.022; 20: 168685.11
| 9 | ООО фирма «Жилье-Комфорт» | 41/14 от 07.02.2014 | 3 | 4/14-ТП 07.02.14 |  | 7: 55; 10: 0.13; 12: СИП2 3*95+1х70; 13: 6106.074; 14: 30530.37; 19: 6106.074; 20: 30530.37
| 10 | Помазов С.С. | 125/14 от 03.04.2014 | 3 | 25/14-ТП 03.04.14 |  | 7: 85; 10: 0.3; 12: СИП2 3*95+1х70; 13: 47014.495; 14: 235542.62; 19: 47014.495; 20: 235542.62
| 11 | Серебренникова Е.Ф. | 126/14 от 03.04.2014 | 3 | 26/14-ТП 03.04.14 |  | 7: 98; 10: 0.3; 12: СИП2 3*95+1х70; 13: 47014.495; 14: 235542.62; 19: 47014.495; 20: 235542.62
| 12 | ООО «Кирпич-центр» | 130/14 от 07.04.2014 | 3 | 27/14-ТП 07.04.14 |  | 7: 30; 10: 0.359; 12: СИП2 3*95+1х70; 13: 26515.3034; 14: 132841.67; 19: 26515.3034; 20: 132841.67
| 13 | ИП Беликова Ф.Х.М. | 369/14 от 16.07.2014 | 3 | 60/14-ТП 16.07.14 |  | 7: 30; 10: 0.15; 12: СИП2 3х50+1х54,6; 13: 6520.7365; 14: 32668.89; 19: 6520.7365; 20: 32668.89
| 14 | ИП Беликова Ф.Х.М. | 370/14 от 16.07.2014 | 3 | 61/14-ТП 16.07.14 |  | 7: 30; 10: 0.15; 12: СИП2 3х50+1х54,6; 13: 7080.9461; 14: 35475.54; 19: 7080.9461; 20: 35475.54
| Итого | [5 empty] | 757.8 |  |  | 1.807 | 1.093 |  | 165322.2893 | 828289.45 | 388100.7743 | 1963367.98 |  |  | 553423.0636 | 2791657.43
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт
0.4 | 2012
| 1 | ООО«МиГ Капитал груп» | 399/10 от 13.08.10 | 2 | 67а/10-ТП 13.08.10 |  | 331.6 | 630 | 2БКТП-1000 |  | 1.46 | АВБбШВ-1 4х240, АВБбШВ-1 4х70, ААШВ-10 3х240 |  |  | 457201.55 | 2377448.08 | 443684.25 | 2360400.23 | 900885.8 | 4737848.31
| 2 | МУ УКС ветхое жилье | 256/12 от 20.06.12 | 3 | 19/12-ТП 20.06.12 |  | 7: 244; 11: 1.517; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 259077.56; 16: 1367929.53; 19: 259077.56; 20: 1367929.53
| 3 | ООО «Арис» | 456/12 от 23.10.12 | 3 | 45/12-ТП 23.10.12 |  | 7: 244.6; 11: 1.292; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 312857.47; 16: 1642501.73; 19: 312857.47; 20: 1642501.73
| 4 | ФГУП «СК СУ» ФСБ России | 613/10 от 24.12.2010 | 2 | 100/10-ТП 24.12.10 |  | 7: 278.36; 11: 2.12; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 614953.05; 16: 3538682.65; 19: 614953.05; 20: 614953.05
| 5 | ОАО «Казачий Майдан» | 299/11 от 26.07.2011 | 3 | 19/11-ТП 26.07.11 |  | 160 |  |  | 0.98 | 0.4 | СИП-3 1х95, ААШв-1 4х185 | 65129.97 | 347359.84 | 93083.49 | 503931.79 |  |  | 505573.3 | 158213.46
[7 empty] | 1258.56 |  |  | 0.98 | 6.789 |  | 65129.97 | 347359.84 | 1737173.12 | 9430493.78 | 443684.25 | 2360400.23 | 2593347.18 | 8521446.08
| 2013 | 2013
| 1 | ЗАО Монитор Электрик | 281/12 от 04.07.13 | 2 |  |  | 7: 250; 11: 0.62; 12: АВБбШВ-1 4х150; 15: 133904.2; 16: 602568.91; 19: 133904.2; 20: 602568.91
| 2 | Темирсултанов М.Л. | 421/13 от13.09.2013 | 2 | 49/13-ТП 13.09.13 |  | 7: 271.8; 11: 0.376; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 117597.3443; 16: 607978.27; 19: 117597.3443; 20: 607978.27
| 3 | ФСБ РФ вч 35690 | 581/12 от 28.12.2012 | 2 | 69/12-ТП 28.12.12 |  | 669 | 1250 | 2БКТП-1250 |  | 1.319 | ААШВх10 3х240, |  |  | 403080.1567 | 2083924.41 | 1323220.2693 | 6705421.22 | 1726300.4259 | 8789345.63
| 4 | ФСБ РФ вч 35690 | 587/12 от 28.12.2012 | 2 | 75/12-ТП 28.12.12 |  | 7: 363; 11: 0.96767; 12: ААШВх10 3х240,ПвВГнг-1; 15: 880818.4662; 16: 4553831.47; 19: 880818.4662; 20: 4553831.47
| 5 | 413/11 от | 413/11 от 30.09.2011 | 2 | 47/11-ТП 30.09.11 |  | 7: 690; 8: 1250; 9: 2БКТП-1250; 15: 0; 17: 680390.8546; 18: 3463189.45; 19: 680390.8546; 20: 3463189.45
| 6 | ГУ МВД РФ по СКФО | 414/11 от 30.09.2011 | 2 | 48/11-ТП 30.09.11 |  | 7: 298; 11: 0.47117; 12: ААШВх10 3х240, ПвВГнг-1; 15: 906773.2901; 16: 4688017.91; 19: 906773.2901; 20: 4688017.91
| 7 | СК рег. Центр МЧС РФ | 472/11 от 09.11.2011 | 2 | 53/11-ТП 09.11.11 |  | 451.83 | 630 | 2БКТП-1000 |  | 0.452 | ААШВх10 3х240, АВБбШВ-1 4х240 |  |  | 139370.7026 | 684310.15 | 528452.4019 | 2747952.49 | 667823.1046 | 3432262.64
| 8 | Сосунова Э.С. | 192/13 от 24.11.2011 | 2 | 59/11-ТП 24.11.11 |  | 7: 250; 11: 0.502; 12: АВБбШВ-1 4х150; 15: 182365.7525; 16: 928241.68; 19: 182365.7525; 20: 928241.68
| Итого | [5 empty] | 7: 3243.63; 11: 4.0878; 15: 2630005.7124; 17: 2532063.5258; 18: 12916563.16; 19: 5162069.2382; 20: 12916563.16
2014
| 1 | Бушнев В.С. | 124/14 от 03.04.2014 | 2 | 24/14-ТП |  | 7: 220; 11: 0.368; 12: АВБбШВ-1 4х240; 15: 129299.9673; 16: 672359.83; 19: 129299.9673; 20: 672359.83
| 2 | ООО «ТД»ЖАККО» | 366/13 от 16.08.2013 | 2 | 44/13-ТП |  | 7: 155.7; 11: 0.209; 12: АВБбШВ-1 4х150; 15: 115971.559; 16: 599572.96; 19: 115971.559; 20: 599572.96
| Итого | [5 empty] | 7: 375.7; 11: 0.577; 15: 245271.5263; 16: 1271932.79; 19: 245271.5263; 20: 1271932.79
Не менее 670 кВт
Итого
6-10 | До 15 кВт включительно
Итого
Свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно
Итого
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт
Итого
Не менее 670 кВт
2014
| 1 | ООО Кавказ-Торг | 423812 от 19.02.2013 | 2 | 7/13-ТП | 2500 | 7: 2500; 11: 4.553; 12: АпвПуг-10 1х240, ААШВ-10 3х185; 15: 2355230.4107; 16: 13189290.3
| Итого | [5 empty] | 7: 2500
|  | Заместитель генерального директора |  |  |  |  | 12: Шарапов А.Н.
|  | Инженер ОКС |  |  |  |  | 12: Рынч А.Ф.
|  | Начальник ПЭО |  |  |  |  | 12: Мамедова С.В.